普外三科设备带安装预算

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂紫铜管（氧气） | ф8*1㎜ | 60米 | 35 | 2100 |
| 2 | 脱脂紫铜管（负压） | ф8*1㎜ | 60米 | 35 | 2100 |
| 3 | 设备带 | 一体式 | 35米 | 110 | 3850 |
| 4 | 氧气终端 | 国标 | 10个 | 128 | 1280 |
| 5 | 负压终端 | 国标 | 10个 | 128 | 1280 |
| 6 | 截止阀 | ф8*1 | 7个 | 140 | 980 |
| 7 | 多功能五眼插座 | 国标 | 20个 | 28 | 560 |
| 8 | 电源线 | 2*2.5 | 3卷 | 180 | 540 |
| 9 | 开关 | 单开 | 10个 | 25 | 250 |
| 10 | 灯管 | 8w | 10个 | 22 | 220 |
| 11 | 灯罩 |  | 10个 | 22 | 220 |
| 12 | 辅助材料 | 备注：铜螺帽、铜弯头、铜三通等 |  |  | 1200 |
| 13 | 安装运输费 | 备注：物流、搬运、人工、焊接 |  |  | 900 |
| 14 | 总价 | （大写）人民币：壹万伍仟肆佰捌拾元整 小写￥15480.00 |  |  |  |