附件1： 供应室清洗消毒相关产品技术参数及要求

多酶清洗剂

附件1： 供应室清洗消毒相关产品技术参数及要求

多酶清洗剂

1、对所有材质的手术器械(具)不能有腐蚀，且要含有保护成份(如鳌合剂和络合剂等)并提供书面依据，产品符合(医用清洗剂标准》。

2、PH: 6.5-7.7，适用于各类手术器械及内镜的预浸泡，手工清洗、超声波清洗机以及全自动清洗消毒。
    3、产品规格:价格结合配比浓度及规格，4L-5L
    4、有效成分:蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶、表面活性剂、稳定剂等，提供第三方验收报告。
    5、全能强效多酶清洗液中蛋白酶活度≥0.38AU/ml,低泡沫型，适合手洗、机洗。
    6、对各类精密仪器及医疗器材，无腐蚀、老化作用。
    7、外观要求:无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，液体为透明状。
    8、注明细菌和血液混合物的区分率，对人工模拟污染的区分率，提
供第三方验收报告。

★ 9、对器械表面的生物膜有除去功能，并提供第三方检验报告。
速干润滑防锈剂

10.产品有效期2年。

11、成分安全环保，没有毒性，没有添加任何对人体有害的物质，提供产品安全技术报告。

速干润滑防锈剂

1、快速挥发干燥，无需使用干燥设备。
    2、喷雾型设计，不留任何死角。
    3、对饱和蒸汽和环氧乙烷气体的穿透性无影响。

4、作用迅速，操作简单，器械喷雾后只需放置60秒即可包装灭菌。

★5、无硅配方，无油腻，无腐蚀性，化学性质稳定。不含香精、不含稳定剂，对人体无毒，无刺激性气味。润滑后器械上无斑点残留，提供产品安全系数报告。
    6、主要作用于器械检查打包时对器械进行补充润滑防锈润滑防锈剂
   润滑防锈剂

1、主要在器械表面形成保护膜，具有优越的防腐效果
     ★  2、优良的水溶性，对饱和蒸汽及其他灭菌介质的穿透无影响。化学性质稳定，存储及使用过程中不会出现分层及沉淀。不含香精、不含稳定剂，无刺激性气味，安全无毒。润滑后器械上无斑点残留，提供规格及比例，提供检验报告。
     ★  3、水溶性配方非矿物油，透明无泡，适合器械润滑，使用后不油腻。
    4、可以用于金属器械物品的手术/喷淋/超声润滑、保养、防锈
    5、使用比例:机洗、手洗的比例、规格和价格相结合，以提供的最低比例为准。

6、具有安全技术说明书(作为初审资质)

注: 1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。
    3、投标人提供的相关技术证明文件(如第三方检测报告或产品彩页或产品使用说明书或厂家官网截图等)中关于同-技术参数的表述与检测报告不一致时，以第三方检测报告为准。
    
    (三)商务要求
    1、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表(如果被评委会接受的话)相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

1.1投标人所投产品的技术参数、功能的响应情况应当提供检验报告(含附件)、产品使用说明书予以证明，否则评委会有权判定为不满足招标文件要求。
    1. 2投标人提供的相关技术证明文件检验报告、产品使用说明书中关于同技术参数的表述不一 致时，相关技术证明 文件的效力顺序依次为检验报告、产品使用说明书。
    2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。3、技术支持
    3. 1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责本项目供货并安装调试。

4、验收:

4.1招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收:有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
    4.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，提供有关货物的全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料，下同)、 使用说明书、质保书、保修证明及相关技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等)等文件汇集成册交付招标人和应由投标人提供的必要文件。
    4.3交货方须保证货物的完整性，物品标识、生产日期、有效期的可识别性。
    4. 4招标人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。
    5、质保及售后服务: 
    5. 1投标人对所投货物至少提供1年的免费质保期，自验收合格之日起计算，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

5.2中标人须设有售后服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
    5.3售后服务响应时间:如货物出现质量问题，中标人必须在接到电话12小时内到达现场，24小时内解决问题。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费更换。
    6、交货期:分批交货，合同签订后，接招标人书面通知之日起7日内交货。
    7、交货及安装地点:招标人指定地点。
    8、付款方式:货物验收合格之日起1个月内支付该批货物全款。

9、合同签订后，首次供货时，中标人须提供所供货物的原厂商免费质保及售后服务承诺函原件。
    10、若供货期间同一批号出现三例及以上不良反应，招标人有权终止合同。