人民医院水箱清洗要求

一、概况

本次维保招标1#楼（300吨水泥水箱、60吨不锈钢水箱）、2#楼（2吨不锈钢水箱）、3#楼（6吨水泥水箱）、2#-3#楼地下水箱（10吨水泥水箱）、血透楼（4吨水泥水箱）、院办楼（6吨水泥水箱）、门诊（20吨不锈钢水箱）、急诊（4吨不锈钢水箱），共9个水箱二次供水清洗维保。

二、预算：15000元/年

三、维保要求：

大包（每年对所有水箱清洗二次，每季度加药一次。清洗及加药后必须取样送卫生防疫部门检测并提供合格报告。

做到每月回访一次，发生问题时做到随叫随到。

四、投标方技术要求：

1. 水箱清洗消毒前制定清洗消毒操作流程，听从采购方制定具体时间安排，便于医院安排停水时段；

2. 施工方应按照安全规范施工，产生问题由施工方承担；

3. 水箱清洗过程中发现设施设备有问题需及时提出；

4. 水箱清洗消毒后需做到无青苔污物；

5. 每年对所有水箱清洗二次，每季度加药一次，并做好清洗记录表（是否更换消毒器、余氯检测）。水箱清洗消毒后需取样送卫生防疫部门检测并提供合格报告交采购方方可验收。

五、投标人资质要求

1. 投标人须取得工商行政管理部门颁发的企业法人营业照并具有供水设施卫生维护经营资质、所用消毒产品必须有消毒产品生产企业卫生许可证。

2、从事二次供水清洁人员必须进行健康检查，取得健康证明方可上岗。

3、 具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

4、 具有3年（含）以上同行业服务经验（以提供的合同复印件为准）；

5. 提供洁消产品的资质材料；

6、 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参与本次投标；

7、 具有良好的商业信誉和健全的管理制度；

8、 本项目不接受联合体参加投标。