附件1

马鞍山市人民医院腹腔镜镜头及导光束采购项目单一来源论证

论证组意见

马鞍山市人民医院STORZ腹腔镜镜头（要求：1构造：硬镜，柱状晶体镜设计；2、视场角：80度；3、分辨率≥28Lp/mm ；4、视场中心角分辨力标称值≥6.9C/（°）；5.景深：≥3-100mm；6.光学观察镜在A标准照明提下的显色指数实测值≥90；7.光学观察镜在D65标准照明提下的显色指数实测值≥90；8.镜面耐磨：蓝宝石镜面；9.直径：10mm，配合外径11mm，内径10mm的穿刺器使用；10.长度：31cm；11.视向角：30度；12.消毒方式：可高温高压消毒）

导光束（要求：1、纤维导光束；2、长度≥250CM;3、直径、≥4.8MM）

目前市场无其他类产品可满足临床需求。马鞍山市皖宁医疗器材有限公司为STORZ腹腔镜镜头品牌在马鞍山区域的唯一代理商。

本项目符合《政府采购法》采用单一来源采购方式的条件“只能从唯一供应商处采购的”条款要求，针对马鞍山市人民医院腹腔镜镜头项目建议使用单一来源采购方式，从马鞍山市皖宁医疗器材有限公司进行采购。

论证组签名：（）

（见附件2）

2020年 4 月  10 日