单人折叠床参数

材质：

床架20*40mm方管；床面条形板厚度1.0cm；

规格：2000*900*500mm

产品配置：

- 床头、床尾采用不锈钢料，坚固耐用，美观大方，每个床腿有一个孔，方便固定床身使用，床头尾高80cm。

2、床面板采用优质冷轧钢板厚度1.0mm条形面板。床板外围配有四个拉杆，起固定作用，中间可折叠，折叠下方配有隐形床腿，展开可使用，用以加固床身。

3、外观粉末烤漆经抛丸机打磨、酸碱除锈后，静电喷涂，表面平滑光洁，不易生锈。

4、可选配输液杆。

床垫外套为透气性良好的防水布，具有防霉防菌功能。内置高弹棕丝和高弹海绵，回弹性好，久睡不变形。