大便器参数

- 材质：由聚乙烯材料制成。

- 无刺激性气味。

- 表面光滑，无毛刺缺损

- 不致敏，适用长期卧床患者使用，平躺也可使用，可承受100KG的病人使用

小便器参数

1、材质：由聚乙烯材料制成。

2、无刺激性气味。

3、表面光滑，无毛刺缺损

4、不致敏，

带样品