床头柜参数

1、尺寸：47*47*75(CM)

2、材质为ABS工程塑料，颜色为蓝白色，

3、全包不锈钢台面，采用精密激光切割成型，

4、床头柜两侧有毛巾架，

5、床头柜下部有储物分层隔板。

6、台面侧面要用铆钉固定。