掌式无线彩色多普勒超声诊断系统

1、硬件通道参数：≧32通道。

- 2* 无线探头设计，可通过WIFI连接手机、pad等进行便携式可视化操作

- 3、配备一套可连接无线探头的pad

- 4* 支持多种探头即插即用。

- 5、检查模式涵盖B/M/C/P/PW模式。

- 6、低功耗，8小时超长续航。

7、质保两年