下肢关节康复器参数

1、背光大屏幕液晶数码显示：起始角度、终止角度、现时角度、定时时间。

2、 通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸”、“屈”，既方便、实用，又提高病人的安全感。

3、膝、踝、髋关节均可活动。关节活动角度:　膝关节0°～125°髋关节25°～100° 踝关节0°～40°(正负误差5°)。

4、运动速度：0～8°/S大范围无级调速。

5、超负荷自动反转，自动增加角度。

6、具有记忆功能，智能轻触式操作系统,使患者的运行过程一目了然。

7、 自动运行后，可随时停运或反方向运行。

8、患肢搁架采用双侧撑杆，患肢固定方式简便，合理。

9、噪声低，设有定时关机功能，为临床使用的管理提供了方便。