产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用超滑导尿管 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（√） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 单腔、双腔、三腔、弯头 |
| 产品材质： | 乳胶或硅胶 |
| 产品组成： | 由乳胶导尿管或硅胶导尿管组成 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 独立包装 |
| 产品适用范围： | 用于对患者泌尿系统引流，导尿时一次性使用 |
| 产品使用性能： | 球囊应无泄漏，并且不应影响排泄口，导尿管材质应具有亲肤感、无刺激，导尿管应经环氧乙烷灭菌 |

填表人签名：                                2020 年 6月24 日