刀片参数

一、徕卡刀片（819）

1、进口品牌（*重要）

2、提供宽、窄刀片多种可选规格

3、常用切片组织:胃肠活检组织，乳腺组织，前列腺组织，骨组织，皮肤组织等应用

4、刀片表面增加耐用铬元素涂层（*重要）

5、切片厚度：4-5μm切片

6、刀片顶部采用边缘角度设计，提高刀片耐用性

7、每个刀片可使用不低于38个蜡块切片寿命

8、标准包装50片/盒

9、投标供应商应提供厂家或品牌代理授权，保证产品质量售后服务完善