四轮不锈钢病人推车：

产品规格：1900*630*750mm

技术参数:推车由担架台面与主框架两部分组成，主框架由φ38x1.5m和φ32x1.5mm的不锈钢圆管焊接制作，两旁配不锈钢翻转护栏，台面由1.2mm的不锈钢板扎制而成,担架台面可以单独使用,与主框架配合即成推车。四只6寸脚轮均采用天然聚安脂轮，轻便、灵活、无噪音，其中两只是带有刹车装置起固定作用。

轮椅参数：车高：90CM   车宽：63CM   座高：45CM

座深：38CM   座宽：45CM

大轮：20寸   小轮：6寸

折叠尺寸：77*31*66

净重：10.9KG  承重：100KG

资质：国家药监部门颁发的医疗器械注册证

保质期：1年以上

5日内送货