施乐辉关节镜及器械参数

总体：要求与医院在用施乐辉关节镜系统使用

一、施乐辉关节镜镜头         1根

二、肩袖缝合钩(左，右弯)    各2把

三、微骨折器械(关节镜下)      1套

1、20°小软骨锥               1把

2、20°大软骨锥               1把

3、40°小软骨锥               1把

4、40°大软骨锥               1把

5、软骨锥把手                1把

6、消毒盒                    1个