手柄参数技术参数

1.手柄为配套我院在用EMS冲击波治疗仪使用。

2.手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度

3.手柄有计数器，记录手柄累计使用次数

4.手柄最大能流密度：≥0.28mJ/mm2

5.冲击头（非按摩头）数量≥5个

5.1Æ10mm放散状冲击头

5.2Æ15mm 标准放散状冲击头

5.3Æ15mm 放散状冲击头

5.4Æ15mm 聚焦冲击头

5.5Æ36mm 放散状冲击头

6.治疗头可+135℃高温高压消毒

7.生产厂商在国内设有直属机构、提供售后维修服务