迈瑞麻醉监护仪BIS模块及肌松模块参数

一、总的要求

1、模块需配套迈瑞高端监护仪M15使用,接口和软件、附件无条件匹配

二、双频指数（BIS）,数量：2套

1、双频指数（BIS）监测模块能够监护手术室与重症监护室中处于全身麻醉或镇静下的病人的意识水平

2、通过监测EEG 信号对大脑状态进行监护，减少病人在全身麻醉或镇静下意识恢复情况的发生

3、BIS 监护模块适用于成人和小儿

4、配套一次性脑电监测传感器 20套

三、肌松（NMT），数量：1套

1、NMT 测量采用三轴加速度传感器技术，通过对特定运动神经施加可控的电刺激来测量肌肉运动的加速度，计算肌肉收缩力，完成神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定

2、NMT 测量适用于成人和小儿病人

四、商务条款

1、提供免费质保一年，并提供原厂售后服务承诺

2、遇故障报修2小时响应，24小时到达现场，48小时修复，如需配件48小时到位。

3、免费质保期过后，维修仅收取配件费，不收取上门费及维修费

4、提供配件（包括易损件、耗材）清单及相应价格清单