附件1：

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称（流水号）： |  |
| --- | --- |
| 产品品牌： |  |
| 产品规格型号： |  |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围： |  |
| 产品使用性能： |  |

填表公司（盖章）：                            年    月    日

附件2：

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 体外循环机（成人） |
| 产品规格型号： | 成人（常规）/搭桥 |
| 产品材质： | 硅胶 |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： | 工作压力：20~65kpa 工作时间≤12H 适应转速0~200vpm 工作温度15~50℃ 工作流量0~7L/min |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用左房引流管 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | 成人型 |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： |  |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用心脏停跳液灌注器 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | 冷停灌注装置（B-I） |
| 产品材质： | 硅胶 |
| 产品组成： | 含灌注针头 |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： |  |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用右心吸引头 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | 硬管成人/软管成人 |
| 产品材质： | 硅胶 |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： |  |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用动脉微栓过滤器 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | 成人型 |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： | 最小过滤面积：660cm² ， 过滤孔径：40μm ， 最大预充：100~160ml ， 最大压力：280mmhg， 最大血流量：6000ml/min |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用立动脉插管 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | BF22;BF24 |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： |  |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用静脉插管 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | 塑料直头Fr30、Fr32、Fr34、Fr36； 直角Fr32、Fr34 |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： |  |

填表人签名：                                 年    月    日

产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用冠状静脉逆行灌注管 |
| --- | --- |
| 产品适配机型： | 一次性体外循环用配套血管路 |
| 产品规格型号： | 成人 |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： |  |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围（科室）： | 胸心外科 |
| 产品使用性能： |  |

填表人签名：                                 年    月    日