产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用静脉营养输液袋 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（ ✔）进口（） |
| 产品规格型号： | 3000毫升静脉营养输液袋、带针 4000毫升静脉营养输液袋、带针 |
| 产品材质： | 主要材质：聚氯乙烯（PVC） 乙烯醋酸乙烯脂（EVA） |
| 产品组成： | 静脉营养袋由进液管路、截流夹（三个）、袋体、加药体、输液管路及静脉输液针组成 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 环氧乙烷灭菌、无菌、无热原 |
| 产品适用范围： | 适应于临床上静脉营养输液、用于暂存、混合营养液后进行静脉输液 |
| 产品使用性能： | 储液袋应柔软，光洁无明显杂质，储液袋应有悬挂或固定装置，装水至公称容量后的储液袋在20N的静态下拉力悬挂24H应不断裂或脱落，自密封性注射件水泄露应不超过一滴 |

填表人签名：年月日