资格要求及采购需求

一、项目名称及内容

1、项目名称：马鞍山市人民医院秀山院区环保验收检测

2、项目单位：马鞍山市人民医院秀山院区

3、质量要求：第三方出具环保验收检测报告并提出合理整改意见

二、投标投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有有效的营业执照；

2、资质要求：营业执照具有环保验收检测内容。

3、业绩要求：自2017年1月1日起至今至少具有一项医院环保验收检测业绩；

4、本项目不接受联合体投标；

三、控制价：

7万元。（报价包括车辆、报告编制费、专家费及各类因检测产生的费用）

四、付款方式：检验完成并出具检验报告后一次性付款。

五、项目流程及采购需求：

⑴检验检测流程：出具以下项目检验检测报告

检验检测项目

| 序号 | 项目 | 指标 | 点位 | 频次 | 天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站进口、出口 | PH | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | COD | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | SS | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | NH3_N | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | BOD5 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | 粪大肠菌 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | 动植物油类 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | Ha | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  | LAs | 2 | 4 | 2 |  |
| 2 | 口腔科废水预处理排口 | Hg | 1 | 4 | 2 |  |
| 3 | 1#——4#污水处理站长界布设四个点（上风向1个，下风向3个） | 氨 | 4 | 3 | 2 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 3 | 2 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 3 | 2 |  |
|  |  | 甲烷 | 4 | 3 | 2 |  |
|  |  | 氯气 | 4 | 3 | 2 |  |
| 4 | 食堂油烟净化器排口 | 油烟 | 1 | 1 | 2 |  |
| 5 | 厂界噪声 | 昼间 | 4 | 1 | 2 |  |
|  |  | 夜间 | 4 | 1 | 2 |  |