水电材料招标内容

- 水电材料清单

水电工材料清单（水工部分）

（本价格来自2020年1月马鞍山市建设工程造价管理信息）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料喷头 | 个 | 1 | 10 |  |
| 2 | DN25大便冲洗阀 | 套 | 1 | 65 |  |
| *3 | DN15铜三角阀 | 只 | 1 | 15 |  |
| 4 | DN15铜双丝 | 只 | 1 | 3 |  |
| 5 | DN25脚踏阀 | 套 | 1 | 335 |  |
| 6 | 面盆下水口 | 套 | 1 | 15 |  |
| 7 | 生料带（20米） | 卷 | 1 | 2 |  |
| 8 | 连体洁具 | 套 | 1 | 40 |  |
| 9 | 水箱进水阀 | 只 | 1 | 15 |  |
| 10 | 面盆双脚冷热混合龙头 | 套 | 1 | 150 |  |
| 11 | 面盆大弯冷热混合龙头 | 套 | 1 | 120 |  |
| 12 | 面盆冷热混合龙头 | 套 | 1 | 120 |  |
| 13 | 软管600CM | 根 | 1 | 10 |  |
| 14 | 淋浴软管 | 根 | 1 | 17 |  |
| 15 | 陶瓷阀芯 | 个 | 1 | 8 |  |
| 16 | 大弯水龙头（铜） | 只 | 1 | 40 |  |
| 17 | 玻璃胶 | 瓶 | 1 | 13 |  |
| 18 | 面盆脚踏阀 | 套 | 1 | 160 |  |
| 19 | 淋浴冷热龙头 | 套 | 1 | 120 |  |
| 20 | 竹渍40快接 | 只 | 1 | 33 |  |
| 21 | 竹渍50快接 | 只 | 1 | 44 |  |
| 22 | DN15铜浮球阀 | 套 | 1 | 27 |  |
| 23 | 铁丝 | 斤 | 1 | 5 |  |
| 24 | 加长快开水龙头 | 只 | 1 | 22 |  |
| 25 | 16铝塑管 | 米 | 1 | 8.1 |  |
| 26 | 洗衣机龙头 | 只 | 1 | 22 |  |
| 27 | （铜）小便延时阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 28 | 水龙头（4分） | 只 | 1 | 12 |  |
| 29 | 拖把池（分体） | 套 | 1 | 190 |  |
| 30 | 压力表Y100 | 只 | 1 | 35 |  |
| 31 | 婴儿龙头 | 套 | 1 | 420 |  |
| 32 | 缓冲马桶 | 套 | 1 | 580 |  |
| 33 | 节能水箱（7升） | 套 | 1 | 180 |  |
| 34 | 法兰 | 只 | 1 | 10 |  |
| 35 | 台上盆 | 个 | 1 | 110 |  |
| 36 | DN50塑料下水口 | 套 | 1 | 8 |  |
| 37 | DN40塑料下水口 | 套 | 1 | 7 |  |
| 38 | 塑料水箱洁具 | 套 | 1 | 45 |  |
| 39 | 热水器混水阀 | 套 | 1 | 65 |  |
| 40 | 延时龙头 | 套 | 1 | 85 |  |
| 41 | 连体马桶 | 套 | 1 | 480 |  |
| 42 | 水箱自动排水 | 套 | 1 | 30 |  |
| 43 | 热水器安全阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 44 | 尖头软管 | 根 | 1 | 19 |  |
| 45 | 喷头架 | 个 | 1 | 8 |  |
| 46 | 壁式双联龙头 | 套 | 1 | 148 |  |
| 47 | 大号立柱陶瓷水池 | 套 | 1 | 230 |  |
| 48 | 拖把池中号 | 套 | 1 | 85 |  |
| 49 | 洗衣机进水管 | 根 | 1 | 25 |  |
| 50 | 钥匙龙头 | 只 | 1 | 8 |  |
| 51 | 蹲坑 | 个 | 1 | 85 |  |
| 52 | 太空铝淋浴座 | 只 | 1 | 25 |  |
| 53 | 面盆下水管钢丝 | 根 | 1 | 8 |  |
| 54 | 尼龙管 | 米 | 1 | 6 |  |
| 55 | 堵漏王 | 代 | 1 | 15 |  |
| 56 | 网线 | 米 | 1 | 2 |  |
| 57 | 锡合金喷头 | 只 | 1 | 15 |  |
| 58 | 1米软管 | 根 | 1 | 16 |  |
| 59 | 龙头螺丝 | 斤 | 1 | 7 |  |
| 60 | 合金大喷头 | 个 | 1 | 26 |  |
| 61 | 小厨宝热水器 | 套 | 1 | 580 |  |
| 62 | 太空铝角架 | 套 | 1 | 85 |  |
| 63 | 不锈钢地漏 | 个 | 1 | 11.82 |  |
| 64 | 水箱盖子 | 只 | 1 | 30 |  |
| 65 | TOTO阀芯 | 只 | 1 | 28 |  |
| 66 | 龙头手轮 | 个 | 1 | 7 |  |
| 67 | DN25疏水器 | 只 | 1 | 85 |  |
| 68 | 20疏水器 | 只 | 1 | 75 |  |
| 69 | DN40疏水器 | 只 | 1 | 160 |  |
| 70 | DN32法兰疏水器 | 只 | 1 | 150 |  |
| 71 | QF-25排气阀 | 只 | 1 | 55 |  |
| 72 | DN15液压浮球 | 套 | 1 | 85 |  |
| 73 | DN15水表 | 套 | 1 | 25.20 |  |
| 74 | DN16铜外丝弯头 | 只 | 1 | 10 |  |
| 75 | 不锈钢水池 | 套 | 1 | 95 |  |
| 76 | 明阀 | 只 | 1 | 28 |  |
| 77 | 100小孔浮球阀 | 套 | 1 | 420 |  |
| 78 | 15柱塞阀 | 只 | 1 | 130 |  |
| 79 | 20铜过滤器 | 只 | 1 | 19 |  |
| 80 | DN250高压垫片 | 片 | 1 | 7 |  |
| 81 | DN250盲板 | 片 | 1 | 150 |  |
| 82 | DN250碟阀 | 只 | 1 | 570 |  |
| 83 | 碟阀螺栓 | 套 | 1 | 6 |  |
| 84 | DN22*100螺栓 | 套 | 1 | 3 |  |
| 85 | DN100软密封闸阀 | 只 | 1 | 495 |  |
| 86 | DN250软接头25KG | 只 | 1 | 580 |  |
| 87 | DN65柱塞阀 | 只 | 1 | 410 |  |
| 88 | DN80柱塞阀 | 只 | 1 | 480 |  |
| 89 | DN80高压金属垫 | 片 | 1 | 10 |  |
| 90 | DN80铸钢截止阀 | 只 | 1 | 800 |  |
| 91 | 法兰闸阀Z45T-10-80 | 只 | 1 | 260 |  |
| 92 | 消声止回阀HC41X-80 | 只 | 1 | 126.5 |  |
| 93 | DN65高压金属垫 | 片 | 1 | 8 |  |
| 94 | 法兰闸阀Z45T-10-65 | 只 | 1 | 245 |  |
| 95 | DN65铸钢闸阀 | 只 | 1 | 580 |  |
| 96 | DN65止回阀 | 只 | 1 | 210 |  |
| 97 | DN50柱塞阀 | 只 | 1 | 260 |  |
| 98 | DN50铸钢闸阀 | 只 | 1 | 380 |  |
| 99 | DN40截止阀J11T16-40 | 只 | 1 | 67 |  |
| 100 | DN15不锈钢快阀 | 只 | 1 | 14 |  |
| 101 | DN50高压金属垫 | 片 | 1 | 5 |  |
| 102 | DN32铸钢法兰闸阀 | 只 | 1 | 360 |  |
| 103 | 25不锈钢快阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 104 | DN40柱塞阀 | 只 | 1 | 200 |  |
| 105 | DN40高压金属垫 | 片 | 1 | 4 |  |
| 106 | DN40闸阀Z15T10-40 | 只 | 1 | 60 |  |
| 107 | DN40不锈钢快阀304 | 只 | 1 | 85 |  |
| 108 | 50安全阀A27W-10 | 只 | 1 | 464.22 |  |
| 109 | DN50铸钢截止阀 | 只 | 1 | 270 |  |
| 110 | DN40浮球阀 | 套 | 1 | 60.5 |  |
| 111 | DN50浮球阀 | 套 | 1 | 71 |  |
| 112 | DN100*50朴芯 | 只 | 1 | 25 |  |
| 113 | DN100直接 | 只 | 1 | 25 |  |
| 114 | 100堵头 | 只 | 1 | 20 |  |
| 115 | DN80双丝 | 只 | 1 | 16 |  |
| 116 | DN20镀锌管 | 米 | 1 | 13 |  |
| 117 | DN20弯头 | 只 | 1 | 3 |  |
| 118 | 20双丝 | 个 | 1 | 4 |  |
| 119 | 20直接 | 只 | 1 | 3 |  |
| 120 | 20不锈钢双丝 | 只 | 1 | 5 |  |
| 121 | 20快接 | 只 | 1 | 26 |  |
| 122 | DN15快接 | 只 | 1 | 15 |  |
| 123 | 25快接竹 | 只 | 1 | 35 |  |
| 124 | 25*20直接 | 只 | 1 | 4 |  |
| 125 | DN25*20大小头 | 只 | 1 | 4 |  |
| 126 | DN25双丝 | 只 | 1 | 4.5 |  |
| 127 | DN40弯头 | 个 | 1 | 8 |  |
| 128 | DN40双丝 | 个 | 1 | 7 |  |
| 129 | 40镀锌管 | 米 | 1 | 30 |  |
| 130 | 40活接 | 只 | 1 | 22 |  |
| 131 | 40*20三通 | 只 | 1 | 12 |  |
| 132 | 40堵头 | 个 | 1 | 6 |  |
| 133 | 40铁三通 | 个 | 1 | 12 |  |
| 134 | 32*25直接 | 只 | 1 | 8 |  |
| 135 | 32堵头 | 个 | 1 | 5 |  |
| 136 | DN32快接竹 | 只 | 1 | 30 |  |
| 137 | 15短管 | 根 | 1 | 8 |  |
| 138 | 15活接 | 个 | 1 | 8 |  |
| 139 | DN15铁三通 | 只 | 1 | 3 |  |
| 140 | DN50双丝 | 只 | 1 | 9 |  |
| 141 | 50铁三通 | 个 | 1 | 39.8 |  |
| 142 | DN50镀锌管 | 米 | 1 | 35 |  |
| 143 | DN50弯头 | 只 | 1 | 10.80 |  |
| 144 | DN50活接 | 个 | 1 | 17.90 |  |
| 145 | 15铜內外丝 | 只 | 1 | 5 |  |
| 146 | 114保温管3cm | 根 | 1 | 22 |  |
| 147 | 57保温管3cm | 根 | 1 | 15 |  |
| 148 | 27保温管3cm | 根 | 1 | 7 |  |
| 149 | 16保温管2cm | 根 | 1 | 3 |  |
| 150 | DN43保温管2cm | 根 | 1 | 7 |  |
| 151 | DN25保温管2cm | 根 | 1 | 5 |  |
| 152 | PVC胶水（大） | 瓶 | 1 | 8 |  |
| 153 | DN110PVC弯头 | 个 | 1 | 11.82 |  |
| 154 | DN110PVC三通 | 只 | 1 | 15.33 |  |
| 155 | DN110*50平三通 | 只 | 1 | 15.64 |  |
| 156 | DN110*50补申 | 只 | 1 | 3 |  |
| 157 | DN110PVC管 | 米 | 1 | 16.17 |  |
| 158 | DN110直接 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 159 | DN110弯头45度 | 个 | 1 | 11 |  |
| 160 | 50PVC直接 | 个 | 1 | 6.15 |  |
| 161 | DN50 S弯 | 个 | 1 | 5 |  |
| 162 | DN50PVC三通 | 个 | 1 | 3 |  |
| 163 | DN50PVC弯头检查口 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 164 | DN50PVC管卡 | 个 | 1 | 1 |  |
| 165 | 50PVC管 | 米 | 1 | 6.17 |  |
| 166 | DN25PVC管 | 米 | 1 | 3.54 |  |
| 167 | 75PVC管 | 米 | 1 | 12.15 |  |
| 168 | PVC75弯头 | 个 | 1 | 8.60 |  |
| 169 | 75直接 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 170 | 75弯头45 | 个 | 1 | 4 |  |
| 171 | DN40直接 | 只 | 1 | 8 |  |
| 172 | DN40*25PPR三通 | 只 | 1 | 8 |  |
| 173 | DN32PPR热水管 | 米 | 1 | 30.32 |  |
| 174 | DN32PPR弯头 | 只 | 1 | 4 |  |
| 175 | DN32*20三通 | 个 | 1 | 6 |  |
| 176 | DN32PPR直接 | 个 | 1 | 4 |  |
| 177 | DN32PPR截止阀金牛 | 只 | 1 | 73 |  |
| 178 | DN32PPR外丝活接 | 只 | 1 | 25 |  |
| 179 | DN25PPR热水管 | 米 | 1 | 17.84 |  |
| 180 | DN25PPR直接 | 只 | 1 | 3 |  |
| 181 | DN25PPR内丝弯头 | 只 | 1 | 18 |  |
| 182 | DN25PPR内丝直接 | 只 | 1 | 17 |  |
| 183 | DN25PPR截止阀 | 只 | 1 | 58 |  |
| 184 | 25*20外丝直接 | 只 | 1 | 20 |  |
| 185 | DN25PPR快接 | 只 | 1 | 7 |  |
| 186 | 25*20肉丝三通 | 只 | 1 | 20 |  |
| 187 | DN25PPR活接快阀 | 只 | 1 | 35 |  |
| 188 | DN25PPR三通 | 个 | 1 | 5 |  |
| 189 | DN25PPR弯头 | 个 | 1 | 4 |  |
| 190 | DN50PPR截止阀 | 只 | 1 | 145 |  |
| 191 | DN50PPR快阀 | 只 | 1 | 150 |  |
| 192 | DN50PPR热水管 | 米 | 1 | 77.76 |  |
| 193 | DN50PPR直接 | 只 | 1 | 8 |  |
| 194 | 63PPR热水管 | 米 | 1 | 123.44 |  |
| 195 | 63PPR弯头 | 只 | 1 | 20 |  |
| 196 | 63PPR直接 | 只 | 1 | 12 |  |
| 197 | 63PPR截止阀 | 只 | 1 | 165 |  |
| 198 | DN20PPR三通 | 个 | 1 | 4 |  |
| 199 | DN20PPR热水管 | 米 | 1 | 12.12 |  |
| 200 | DN40PPR热水管 | 米 | 1 | 48.48 |  |
| 201 | DN40PPR弯头 | 只 | 1 | 6.5 |  |
| 202 | DN20PPR弯头 | 个 | 1 | 3 |  |
| 203 | DN20PPR快接 | 只 | 1 | 6 |  |
| 204 | 20PPR直接 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 205 | 20PPR截止阀 | 只 | 1 | 55 |  |
| 206 | 20PPR外丝直接 | 个 | 1 | 16 |  |
| 207 | 20PPR内丝弯头 | 个 | 1 | 15 |  |
| 208 | 80包箍 | 个 | 1 | 95 |  |
| 209 | 25包箍 | 只 | 1 | 40 |  |
| 210 | 20包箍 | 只 | 1 | 32 |  |
| 211 | 15包箍 | 只 | 1 | 25 |  |
| 212 | 65抢修器 | 个 | 1 | 60 |  |
| 213 | 50抢修器 | 个 | 1 | 55 |  |
| 214 | 40抢修器 | 个 | 1 | 50 |  |
| 215 | 32抢修器 | 个 | 1 | 45 |  |
| 216 | 牛锦管 | 米 | 1 | 4 |  |
| 217 | 橡胶管 | 米 | 1 | 7 |  |
| 218 | 氧气管 | 米 | 1 | 6 |  |
| 219 | 胶管 | 米 | 1 | 7.5 |  |
| 220 | 增压管 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 221 | 中央空调开关 | 个 | 1 | 15 |  |
| 222 | 气接头 | 套 | 1 | 55 |  |
| 223 | 不锈钢线槽 | 米 | 1 | 32 |  |
| 224 | 4寸静音轮 | 只 | 1 | 26 |  |
| 225 | 5寸静音轮带架 | 套 | 1 | 52 |  |
| 226 | 4寸静音轮带架 | 套 | 1 | 38 |  |
| 227 | 6寸静音万向轮带架子 | 套 | 1 | 58 |  |
| 228 | 6寸静音轮子 | 只 | 1 | 38 |  |
| 229 | 8寸静音万向轮带架 | 套 | 1 | 85 |  |
| 230 | 电话连接线 | 根 | 1 | 6 |  |
| 231 | 电话线RVVB2*0.5 | 百米 | 1 | 92.66 |  |
| 232 | 电话机 | 部 | 1 | 38 |  |
| 233 | 有线电视线 | 米 | 1 | 1.8 |  |
| 234 | 对讲话筒 | 套 | 1 | 180 |  |
| 235 | 不锈钢板 | 块 | 1 | 100 |  |
| 236 | 塑料焊条 | 根 | 1 | 4 |  |
| 237 | 不锈钢纸盒 | 套 | 1 | 85 |  |
| 239 | 铁落地铁电风扇 | 台 | 1 | 180 |  |
| 241 | 木条 | 米 | 1 | 8 |  |
| 242 | 65钢丝胶管 | 米 | 1 | 35 |  |
| 243 | 加长轴板车轮子 | 套 | 1 | 260 |  |
| 244 | 不锈钢电水壶 | 套 | 1 | 85 |  |
| 245 | 大卷铝箔胶带 | 卷 | 1 | 18 |  |
| 246 | 砂轮清洁片 | 个 | 1 | 3 |  |
| 247 | 砂轮片大 | 片 | 1 | 9.5 |  |
| 248 | 切割片 | 片 | 1 | 26 |  |
| 249 | 切割片（砂轮100） | 片 | 1 | 1.6 |  |
| 250 | 手电筒 | 个 | 1 | 19 |  |
| 251 | 老虎钳 | 个 | 1 | 25 |  |
| 252 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | 15 |  |
| 253 | 十字起 | 个 | 1 | 13 |  |
| 254 | 螺丝刀 | 把 | 1 | 5 |  |
| 255 | 异形扳手 | 个 | 1 | 18 |  |
| 256 | 2米铝合金人字梯 | 部 | 1 | 350 |  |
| 257 | 升降梯6米 | 部 | 1 | 450 |  |
| 258 | 焊把线 | 米 | 1 | 28 |  |
| 259 | 热熔器 | 套 | 1 | 120 |  |
| 260 | 锤子 | 把 | 1 | 15 |  |
| 261 | 千斤顶 | 套 | 1 | 80 |  |
| 262 | 不锈钢焊条 | KG | 1 | 35 |  |
| 263 | 安全带 | 套 | 1 | 45 |  |
| 264 | 除锈剂 | 瓶 | 1 | 15 |  |
| 266 | 电锤头 | 个 | 1 | 160 |  |
| 267 | 大锤 | 把 | 1 | 55 |  |
| 268 | 台钻 | 台 | 1 | 680 |  |
| 269 | 不锈钢钻头12 | 根 | 1 | 20 |  |
| 270 | 不锈钢钻头10 | 根 | 1 | 16 |  |
| 271 | 不锈钢钻头8 | 根 | 1 | 10 |  |
| 272 | 不锈钢钻头6 | 根 | 1 | 7 |  |
| 273 | 3.2不锈钢钻头 | 根 | 1 | 3 |  |
| 274 | 不锈钢钻头4.2 | 根 | 1 | 4 |  |
| 275 | DN14麻花钻头 | 只 | 1 | 15 |  |
| 276 | 切割机 | 台 | 1 | 220 |  |
| 277 | 铜棒 | 公斤 | 1 | 78 |  |
| 278 | 尼龙绳 | 米 | 1 | 8 |  |
| 279 | 英制板手 | 把 | 1 | 12 |  |
| 280 | 塑料焊机 | 台 | 1 | 65 |  |
| 281 | 开口扳手 | 把 | 1 | 7 |  |
| 282 | 12寸活动扳手 | 把 | 1 | 22 |  |
| 283 | 管钳 | 把 | 1 | 28 |  |
| 284 | 剪刀 | 把 | 1 | 16 |  |
| 285 | 油壶 | 个 | 1 | 10 |  |
| 286 | 工具包 | 个 | 1 | 30 |  |
| 287 | 测温枪 | 只 | 1 | 130 |  |
| 288 | 铜水枪 | 套 | 1 | 85 |  |
| 289 | 手提砂轮 | 套 | 1 | 220 |  |
| 290 | 钢丝刷 | 把 | 1 | 7 |  |
| 291 | 温度计 | 个 | 1 | 35 |  |
| 292 | 吸风机 | 台 | 1 | 180 |  |
| 293 | 电焊眼镜 | 副 | 1 | 15 |  |
| 294 | 电动板牙 | 副 | 1 | 45 |  |
| 295 | 卡钳 | 把 | 1 | 15 |  |
| 296 | 枪钉 | 盒 | 1 | 7 |  |
| 297 | 长剪刀 | 把 | 1 | 40 |  |
| 298 | 瓷砖推刀（1米） | 部 | 1 | 380 |  |
| 299 | 大理石开孔器 | 个 | 1 | 28 |  |
| 300 | M5*20铆钉 | 盒 | 1 | 22 |  |
| 301 | M4*16铆钉 | 盒 | 1 | 15 |  |
| 302 | 防爆膜 | 片 | 1 | 200 |  |
| 303 | 真空泵油（小） | 桶 | 1 | 380 |  |
| 304 | 不锈钢螺丝 | 个 | 1 | 1.2 |  |
| 305 | 防锈漆 | 桶 | 1 | 45 |  |
| 306 | 松香水 | 瓶 | 1 | 4 |  |
| 307 | DN25高压管 | 米 | 1 | 8 |  |
| 308 | 不锈钢玻纹管2米 | 根 | 1 | 55 |  |
| 309 | 25氧气安全阀 | 只 | 1 | 580 |  |
| 310 | 10氧气安全阀 | 只 | 1 | 400 |  |
| 311 | 真空泵油（大桶） | 桶 | 1 | 850 |  |
| 312 | DN25不锈钢方管 | 根 | 1 | 65 |  |
| 313 | 齿轮油 | 桶 | 1 | 45 |  |
| 314 | 钢珠 | 包 | 1 | 20 |  |
| 315 | 透明胶带大 | 卷 | 1 | 10 |  |
| 316 | 氧气表 | 只 | 1 | 120 |  |
| 317 | 20高压不锈钢管 | 根 | 1 | 120 |  |
| 318 | 对讲扩音话筒 | 套 | 1 | 95 |  |
| 319 | 龙骨 | 根 | 1 | 7 |  |
| 320 | 蒸包炉VZB | 台 | 1 | 980 |  |
| 321 | 窗子把手 | 个 | 1 | 6 |  |
| 322 | 雨衣 | 套 | 1 | 85 |  |
| 323 | 电缆油泥 | 袋 | 1 | 15 |  |
| 324 | 4寸排污管 | 米 | 1 | 5 |  |
| 325 | 2.5电焊条 | 包 | 1 | 50 |  |
| 326 | 双色水位计 | 台 | 1 | 900 |  |
| 327 | DN15高压不锈钢钢管 | 根 | 1 | 55 |  |
| 328 | FE583吸尘器 | 台 | 1 | 980 |  |
| 329 | 压力表弯管 | 根 | 1 | 15 |  |
| 330 | 自喷漆 | 瓶 | 1 | 15 |  |
| 331 | 高压透明管 | 米 | 1 | 38 |  |
| 332 | 不锈钢卡子 | 只 | 1 | 4 |  |
| 333 | 钢丝锁 | 把 | 1 | 20 |  |
| 334 | 雪铲 | 把 | 1 | 35 |  |
| 335 | 2寸排污管 | 米 | 1 | 5 |  |
| 336 | 排污泵2寸 | 台 | 1 | 850 |  |
| 337 | 水把 | 只 | 1 | 13 |  |
| 338 | 对讲机 | 台 | 1 | 200 |  |
| 339 | 马桶盖加长 | 套 | 1 | 58 |  |
| 340 | 七号接收器 | 套 | 1 | 250 |  |
| 341 | 300三节轨道 | 付 | 1 | 12 |  |
| 342 | 干壁钉20大 | 盒 | 1 | 18 |  |
| 343 | 木工胶 | 瓶 | 1 | 4.5 |  |
| 344 | 木工三角锉 | 把 | 1 | 3 |  |
| 345 | 不锈钢暗插销 | 付 | 1 | 15 |  |
| 346 | 不锈钢窗纱 | 米 | 1 | 16 |  |
| 347 | 防火门锁 | 套 | 1 | 85 |  |
| 348 | 不锈钢铰链 | 只 | 1 | 15 |  |
| 349 | 不锈钢球形锁 | 把 | 1 | 35 |  |
| 350 | 自功螺丝（大） | 盒 | 1 | 28 |  |
| 351 | 球形门锁 | 把 | 1 | 18 |  |
| 352 | 铜锁芯 | 把 | 1 | 26 |  |
| 353 | 不锈钢拉手15mm | 个 | 1 | 3 |  |
| 354 | 穿心螺丝刀 | 把 | 1 | 20 |  |
| 355 | 抽屉滑轨500mm | 付 | 1 | 15.60 |  |
| 356 | 单双舌房门锁 | 套 | 1 | 135 |  |
| 357 | 轴承房门锁 | 套 | 1 | 85 |  |
| 358 | 抽屉锁 | 把 | 1 | 7.70 |  |
| 359 | 弹簧铰链 | 付 | 1 | 10 |  |
| 360 | 防火门不锈钢拉手 | 个 | 1 | 35 |  |
| 361 | 牛头锁 | 把 | 1 | 16 |  |
| 362 | 厕所门锁 | 把 | 1 | 55 |  |
| 363 | 磨刀石 | 块 | 1 | 18 |  |
| 364 | 5水泥钉 | 盒 | 1 | 9.5 |  |
| 365 | 键盘吊轨 | 个 | 1 | 7 |  |
| 366 | 4寸铁铰链 | 只 | 1 | 1.5 |  |
| 367 | 缝纫机油 | 瓶 | 1 | 20 |  |
| 368 | 不锈钢反提门锁 | 套 | 1 | 135 |  |
| 369 | DN15高压金属软管（2m） | 根 | 1 | 65 |  |
| 370 | 抽屉锁 | 个 | 1 | 7.70 |  |
| 371 | 柜子锁 | 个 | 1 | 7.70 |  |

水电工材料清单（电工部分）

（本价格来自2020年1月马鞍山市建设工程造价管理信息）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20W LED日光灯管 | 根 | 1 | 13 |  |
| 2 | 40W LED日光灯管 | 根 | 1 | 15 |  |
| 3 | 20W日光灯管 | 根 | 1 | 7 |  |
| 4 | 40W日光灯管 | 根 | 1 | 8 |  |
| 5 | 单开开关 | 个 | 1 | 6.72 |  |
| 6 | 双开开关 | 个 | 1 | 7.92 |  |
| 7 | 三开开关 | 个 | 1 | 8.71 |  |
| 8 | 四开开关 | 个 | 1 | 14 |  |
| 9 | 1P 32A空开 | 个 | 1 | 10 |  |
| 10 | 2P 32A空关 | 个 | 1 | 22 |  |
| 11 | 3P 32A空开 | 个 | 1 | 32 |  |
| 12 | 4P 32A空开 | 个 | 1 | 48 |  |
| 13 | 1P 32A漏保 | 个 | 1 | 34 |  |
| 14 | 2P 32A漏保 | 个 | 1 | 45 |  |
| 15 | 3P 32A漏保 | 个 | 1 | 65 |  |
| 16 | 4P 32A漏保 | 个 | 1 | 75 |  |
| 17 | 电工胶布 | 卷 | 1 | 2 |  |
| 18 | 明盒 | 个 | 1 | 1 |  |
| 19 | 86防水盒 | 个 | 1 | 4 |  |
| 20 | 32穿线管 | 米 | 1 | 3.5 |  |
| 21 | LED格栅灯 | 套 | 1 | 95 |  |
| 22 | 门铃 | 个 | 1 | 15 |  |
| 23 | 单开五孔 | 个 | 1 | 15 |  |
| 24 | 16线卡 | 代 | 1 | 5 |  |
| 25 | 调炮 | 个 | 1 | 1 |  |
| 26 | 六孔插座 | 个 | 1 | 11 |  |
| 27 | 瓷灯头 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 28 | 稳压器5KW | 台 | 1 | 1500 |  |
| 29 | 射灯100W | 个 | 1 | 260 |  |
| 30 | 射灯50W | 个 | 1 | 150 |  |
| 31 | 吸顶灯18W | 个 | 1 | 58 |  |
| 32 | 灯圈 | 个 | 1 | 20 |  |
| 33 | 太阳灯 | 个 | 1 | 8 |  |
| 34 | 吸顶灯欧普 | 套 | 1 | 280 |  |
| 35 | LED格栅灯 | 套 | 1 | 95 |  |
| 36 | LED 目珠 | 只 | 1 | 18 |  |
| 37 | 24WLED灯条 | 套 | 1 | 28 |  |
| 38 | LED40W灯架 | 套 | 1 | 13 |  |
| 39 | LED流星投光灯 | 套 | 1 | 150 |  |
| 40 | LED吸顶灯 | 套 | 1 | 35 |  |
| 41 | 灯架 | 个 | 1 | 10 |  |
| 42 | 床头灯管 | 根 | 1 | 7.5 |  |
| 43 | 镜前灯 | 套 | 1 | 200 |  |
| 44 | LED筒灯 | 套 | 1 | 45 |  |
| 45 | 台灯灯管 | 根 | 1 | 13 |  |
| 46 | 18WLED灯盘 | 套 | 1 | 20 |  |
| 47 | 格栅灯 | 套 | 1 | 105 |  |
| 48 | 12W目珠 | 个 | 1 | 18 |  |
| 49 | 35WLED灯泡 | 只 | 1 | 55 |  |
| 50 | LED日光灯 | 套 | 1 | 25 |  |
| 51 | 45W节能灯 | 个 | 1 | 28 |  |
| 52 | 挂式应急灯 | 套 | 1 | 68 |  |
| 53 | 节能灯40W | 个 | 1 | 26 |  |
| 54 | 碘钨灯管 | 根 | 1 | 5 |  |
| 55 | LED灯条 | 套 | 1 | 25 |  |
| 56 | 150W投光灯 | 套 | 1 | 380 |  |
| 57 | 挂式射灯 | 套 | 1 | 150 |  |
| 58 | 台式应急灯 | 台 | 1 | 85 |  |
| 59 | 一托二灯头 | 套 | 1 | 18 |  |
| 60 | 木制顶灯 | 套 | 1 | 380 |  |
| 61 | 射灯架 | 套 | 1 | 60 |  |
| 62 | 灯座 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 63 | 灯管插头 | 个 | 1 | 8 |  |
| 64 | 平灯头 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 65 | 40W灯架 | 个 | 1 | 10 |  |
| 66 | 24W灯条 | 套 | 1 | 28 |  |
| 67 | 瓷灯头 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 68 | 躲感灯 | 个 | 1 | 28 |  |
| 69 | 1.5带座铝合金人字梯 | 部 | 1 | 210 |  |
| 70 | 2米带座加厚人字梯 | 部 | 1 | 410 |  |
| 71 | 3米带座加厚人字梯 | 部 | 1 | 550 |  |
| 72 | 螺丝刀5*150 | 把 | 1 | 12 |  |
| 73 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | 35 |  |
| 74 | 斜口钳 | 把 | 1 | 35 |  |
| 75 | 老虎钳 | 把 | 1 | 42 |  |
| 76 | 螺丝刀62209 | 把 | 1 | 12 |  |
| 77 | 螺丝刀63403 | 把 | 1 | 10 |  |
| 78 | 螺丝刀3*100 | 把 | 1 | 10 |  |
| 79 | 喷枪 | 个 | 1 | 65 |  |
| 80 | 丁烷 | 瓶 | 1 | 25 |  |
| 81 | 螺丝刀6*150 | 把 | 1 | 15 |  |
| 82 | 螺丝刀6*100 | 把 | 1 | 13 |  |
| 83 | 螺丝刀6*150 | 把 | 1 | 20 |  |
| 84 | 螺丝刀13.2*75 | 把 | 1 | 10 |  |
| 85 | 有线电视连接线 | 根 | 1 | 20 |  |
| 86 | 话筒线 | 根 | 1 | 29 |  |
| 87 | 机顶线 | 根 | 1 | 22 |  |
| 88 | 有线电视线 | 米 | 1 | 2 |  |
| 89 | 插座接线板 | 套 | 1 | 48 |  |
| 90 | 一分三有线电视线 | 副 | 1 | 20 |  |
| 91 | 接线板 | 套 | 1 | 26 |  |
| 92 | 16A多功能公牛插座 | 套 | 1 | 55 |  |
| 93 | 多功能插座 | 套 | 1 | 48 |  |
| 94 | 插座 | 个 | 1 | 6.06 |  |
| 95 | 时控开关 | 只 | 1 | 55 |  |
| 96 | 170接触器 | 个 | 1 | 500 |  |
| 97 | 250接触器 | 套 | 1 | 980 |  |
| 98 | 接触器CJ20-160 | 只 | 1 | 650 |  |
| 99 | 接触器CJ20-63 | 只 | 1 | 270 |  |
| 100 | 接触器JZ-T | 只 | 1 | 55 |  |
| 101 | 接触器20A | 个 | 1 | 55 |  |
| 102 | 90接触器 | 只 | 1 | 55 |  |
| 103 | JSZ6-4继电器 | 只 | 1 | 32 |  |
| 104 | JSZ3A-B继电器 | 只 | 1 | 40 |  |
| 105 | JZT-44继电器 | 套 | 1 | 48 |  |
| 106 | MM125 100A空开 | 只 | 1 | 125 |  |
| 107 | 160A热过载 | 个 | 1 | 85 |  |
| 108 | 断路器 | 个 | 1 | 26 |  |
| 109 | 隔电开关QP | 套 | 1 | 350 |  |
| 110 | 隔电开关250A | 套 | 1 | 230 |  |
| 111 | 互感器BH-0.66 | 只 | 1 | 22 |  |
| 112 | 160热过载 | 只 | 1 | 85 |  |
| 113 | 双电源道闸32A | 只 | 1 | 80 |  |
| 114 | HSM1-250H空开 | 套 | 1 | 1300 |  |
| 115 | 开关电源S-350 | 只 | 1 | 185 |  |
| 116 | 16A导轨插座 | 个 | 1 | 9.5 |  |
| 117 | 光控开关 | 只 | 1 | 85 |  |
| 118 | 带灯按钮开关 | 个 | 1 | 12 |  |
| 119 | 旋钮空开 | 个 | 1 | 10 |  |
| 120 | 125S空开 | 只 | 1 | 150 |  |
| 121 | D6空开380V | 个 | 1 | 35 |  |
| 122 | C2空开380V | 个 | 1 | 28 |  |
| 123 | 4P100A空开 | 只 | 1 | 85 |  |
| 124 | 2P25A漏保 | 个 | 1 | 28 |  |
| 125 | 380V导轨插座 | 个 | 1 | 18 |  |
| 126 | 380V插头25A | 个 | 1 | 8 |  |
| 127 | 三孔插头 | 个 | 1 | 6.5 |  |
| 128 | 带座三孔插座 | 只 | 1 | 8 |  |
| 129 | 16A插座 | 个 | 1 | 8 |  |
| 130 | 两孔插座 | 个 | 1 | 6.06 |  |
| 131 | 两孔插头 | 个 | 1 | 3 |  |
| 132 | 单开双五孔插座 | 套 | 1 | 26 |  |
| 133 | 16A轨道 | 个 | 1 | 9.5 |  |
| 134 | 四孔插座 | 个 | 1 | 9.5 |  |
| 135 | 轨道五孔多功能 | 个 | 1 | 12 |  |
| 136 | 三相四线插头 | 个 | 1 | 8 |  |
| 137 | 六孔插座 | 个 | 1 | 11 |  |
| 138 | 三相四线插座 | 只 | 1 | 8.5 |  |
| 139 | 转换开关 | 个 | 1 | 8 |  |
| 140 | 40A 380V电表 | 只 | 1 | 120 |  |
| 141 | 380V100A电表带互感器 | 只 | 1 | 300 |  |
| 142 | 电表220V正泰 | 只 | 1 | 85 |  |
| 143 | 380V-100A电表正泰 | 个 | 1 | 320 |  |
| 144 | 不锈钢箱子 | 个 | 1 | 120 |  |
| 145 | 24回路暗盒 | 套 | 1 | 65 |  |
| 146 | 36回路暗盒 | 套 | 1 | 85 |  |
| 147 | 4回路箱子 | 个 | 1 | 15 |  |
| 148 | 18回路明盒 | 个 | 1 | 65 |  |
| 149 | 12回路明盒 | 套 | 1 | 42 |  |
| 150 | 25回路明盒 | 套 | 1 | 76 |  |
| 151 | 10回路明装盒 | 个 | 1 | 28 |  |
| 152 | 6回路明盒 | 个 | 1 | 24 |  |
| 153 | 8回路明装盒 | 个 | 1 | 28 |  |
| 154 | 15回路明装盒 | 个 | 1 | 45 |  |
| 155 | 塑料电表盒大 | 个 | 1 | 25 |  |
| 156 | 塑料明盒 | 只 | 1 | 10 |  |
| 157 | 盖板 | 个 | 1 | 1.26 |  |
| 158 | 23CM排气口100排气扇 | 套 | 1 | 95 |  |
| 159 | 铁排气扇 | 台 | 1 | 220 |  |
| 160 | 应安排气扇 | 套 | 3 | 480 |  |
| 161 | 鼓风机 | 台 | 1 | 550 |  |
| 163 | 电铃 | 只 | 1 | 23 |  |
| 164 | 铜铝接头 | 只 | 1 | 23 |  |
| 165 | 转换开关 | 个 | 1 | 47 |  |
| 166 | 结构胶枪 | 把 | 1 | 40 |  |
| 167 | 结构胶 | 根 | 1 | 15 |  |
| 169 | 金属软管 | 米 | 1 | 6 |  |
| 170 | 绝缘管 | 米 | 1 | 3 |  |
| 171 | 高压热塑管 | 套 | 1 | 38 |  |
| 172 | 240热束管 | 米 | 1 | 5 |  |
| 173 | 高压套管 | 米 | 1 | 16 |  |
| 174 | 240线鼻子 | 个 | 1 | 32 |  |
| 175 | 25铜鼻子 | 个 | 1 | 4.5 |  |
| 176 | 16铜鼻子 | 个 | 1 | 3 |  |
| 177 | 线鼻子 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 178 | 指示灯 | 个 | 1 | 5 |  |
| 179 | 封铅钳 | 把 | 1 | 45 |  |
| 180 | 磁性批头 | 个 | 1 | 3 |  |
| 181 | 单开五孔 | 个 | 1 | 23 |  |
| 182 | 镇流器40W | 只 | 1 | 23 |  |
| 183 | 绝缘手套 | 副 | 1 | 45 |  |
| 184 | 安全帽 | 个 | 1 | 10 |  |
| 185 | 卫星电视接收器 | 套 | 1 | 220 |  |
| 186 | 浴霸四个灯 | 套 | 1 | 220 |  |
| 187 | 70铜接头 | 只 | 1 | 8 |  |
| 188 | 电笔 | 只 | 1 | 4 |  |
| 189 | 焊锡丝 | 卷 | 1 | 26 |  |
| 190 | 线卡 | 代 | 1 | 5 |  |
| 191 | 绝缘胶鞋 | 双 | 1 | 85 |  |
| 192 | 电水壶电源线 | 根 | 1 | 11 |  |
| 193 | 电水壶加热器（防干烧） | 套 | 1 | 25 |  |
| 194 | 声光控开关 | 个 | 1 | 17.50 |  |
| 195 | 防水胶布 | 卷 | 1 | 7 |  |
| 196 | 电烙铁 | 套 | 1 | 35 |  |
| 197 | 镇流器 | 个 | 1 | 15 |  |
| 198 | 对讲加长话筒 | 套 | 1 | 285 |  |
| 199 | 无线门铃 | 套 | 1 | 55 |  |
| 200 | 指示灯 | 个 | 1 | 6 |  |
| 201 | 16穿线管（33根） | 卷 | 1 | 66 |  |
| 202 | 裁纸刀 | 把 | 1 | 10 |  |
| 203 | 跑道 | 根 | 1 | 6 |  |
| 204 | 卷尺 | 把 | 1 | 15 |  |
| 205 | 胶枪 | 把 | 1 | 18 |  |
| 206 | 线夹子 | 个 | 1 | 3 |  |
| 207 | 不锈钢开孔器 | 个 | 1 | 18 |  |
| 208 | 双面胶 | 卷 | 1 | 6 |  |
| 209 | 吊扇 | 套 | 1 | 110 |  |
| 210 | 扎带8*25 | 代 | 1 | 23 |  |
| 211 | 快速扳手 | 把 | 1 | 45 |  |
| 212 | 24梅花套筒 | 个 | 1 | 5 |  |
| 213 | 梅花扳手十件套 | 套 | 1 | 185 |  |
| 214 | 线卡 | 代 | 1 | 8 |  |
| 215 | 32直接 | 个 | 1 | 2.3 |  |
| 216 | 32穿线管 | 米 | 1 | 3.5 |  |
| 217 | 32PVC弯头 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 218 | 黄油 | 袋 | 1 | 8 |  |
| 219 | 5公分槽板 | 根 | 1 | 7 |  |
| 220 | 浴霸开关 | 个 | 1 | 16 |  |
| 221 | 切割片 | 片 | 1 | 26 |  |
| 222 | DN20给水管 | 根 | 1 | 15 |  |
| 223 | DN16穿线管 | 米 | 1 | 1.07 |  |
| 224 | 强光电筒充电电池 | 节 | 1 | 38 |  |
| 225 | 电锤转换电钻接头 | 只 | 1 | 35 |  |
| 226 | 干壁钉（大盒） | 盒 | 1 | 18 |  |
| 227 | 胶枪 | 把 | 1 | 18 |  |
| 228 | 开孔器 | 只 | 1 | 20 |  |
| 229 | 感应皂液器 | 套 | 1 | 145 |  |

二、相关要求

1、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务（另附需免费安装到位清单）。

4.2中标人负责供货至招标人指定位置。

需免费安装到位清单

| 安装到位种类 | 院物品保有量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 马桶 | 230个 | 免费安装到位 |
| 节能水箱7升以上 | 95个 | 免费安装到位 |
| 对讲话筒 | 12个 | 免费安装到位 |
| 小厨宝热水器 | 20个 | 免费安装到位 |

三、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、质保及售后服务：

1.1中标人需对所有货物提供至少六个月的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍满足1周内送货3次（如遇紧急情况2小时到场，如：新冠肺炎等公共卫生保障物资），建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话2小时内到达现场,4小时内解决问题。

1.3  服务期内由招标人对其服务及货物质量进行考核，如有科室投诉3次以上根据验收标准确定为质量问题,由招标人解除合同重新招标。

# 2、付款方式：分批供货，每批货到验收合格后三个月付款。

# 3、交货和服务地点：马鞍山市人民医院。

4、交货日期：合同签订后，接到招标人采购计划后2个日历日内按甲方要求分批供货至甲方指定地点。

5、其他要求：

5.1最终的采购数量以招标人实际需求为准。

5.2中标后在实际采购量中的单价按下列方法核算：货物或服务合同单价=中标综合费率×采购清单中的该货物或服务的单价。

5.3 因水电类商品名目繁多，所列品种仅供投标时报价参考，具体品种、规格、数量以实际为准，不在采购清单内的商品以市场价格按中标综合费率计算,所报价格不得高于同类商品市场价格 。

5.4 投标单位要带部分样品参与评标：DN15铜三角阀、节能水箱（7升）、太空铝淋浴座、马桶盖加长、不锈钢球形锁、单双舌房门锁、抽屉锁、20W  LED日光灯管、三开开关、射灯100W、LED吸顶灯、23CM排气口100排气扇