产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性脑科手术用球囊导管套件 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（√） 进口（ ） |
| 产品规格型号： |  |
| 产品材质： | 特殊运用天然乳胶、PVC、PP材质 |
| 产品组成： | 球囊、刺探针 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 单球囊包装 |
| 产品适用范围： | 试用于三叉神经痛球囊压迫术作为工具 |
| 产品使用性能： | 1、具备唯一用于三叉神经痛球囊压迫术许可的专用产品，柔性套开球囊，刺探针组成 - 预定位套开球囊，套开直径6-8mm,长度18-50cm,球囊头端不可脱金属标识，有助于显示球囊位置 |

填表人签名：                                2020 年 7月10 日