单人层流床参数

★1、空气洁净度，无菌室内洁净度100级粒径>0.5m悬浮粒子数不大于35/L(空态)

2、沉降菌：平均数<1

3、特制高效过滤器，百级洁净效果保持时间长

4、初级，中级，高级三级过滤系统

★5、外挂吸附式初级过滤网便于更换

6、控制方式：触屏控制，双路风机单独控制

7、具有空气质量检测系统，实时检测空气质量，具备报警功能

8、送风方式：垂直层流

★9、风机：适合百级洁净度超静音变速（变频）风机不破坏作区百级净度工作环级境。

★10、噪音：双路风机≤65dB

11、工作区尺寸：兼容常规医用病床

12、机箱结构方式：机箱整体冷轧钢板无焊搬制作。

13、罩内四周均为无味透明环保软帘

14、紫外线辅助杀菌。

15、可反复多次清洗使用初级过滤棉，每年免费更换两次及以上

16、具有照明系统

17、设备终身每年免费检测一次

18、整机保修3年