马鞍山市人民医院门诊、住院楼地下室配电房

气体灭火系统工程参数

中标单位资质：消防设计、施工二级及以上资质。

中标单位须完成：

一、设计：

1.根据配电房实际体积（门诊地下室配电房约640立方米、住院楼地下室配电房约175立方米）设计气体灭火药剂量；

- 根据配电房实际情况设计相应气体灭火系统（气体控制器、感烟探测器、感温探测器、声光报警器、启停按钮、放气指示灯、泄压装置、配管穿线等）；

二、施工安装：

1.气体灭火装置（钢瓶及药剂）安装；

2.气体灭火系统（气体控制器、声光报警器、启停按钮、放气指示灯、泄压装置等）安装；

三、系统调试、验收。

四、工程清单

工程清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂 | KG | 629 | 2个区 |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 组 | 7 | 2个区 |
| 3 | 气体灭火控制器 | 台 | 2 | 2个区 |
| 4 | 感烟探测器 | 只 | 6 | 2个区 |
| 5 | 感温探测器 | 只 | 3 | 2个区 |
| 6 | 声光报警器 | 只 | 8 | 2个区 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 只 | 4 | 2个区 |
| 8 | 输入模块 | 只 | 6 | 2个区 |
| 9 | 输入/输出模块 | 只 | 6 | 2个区 |
| 10 | 放气指示灯 | 只 | 4 | 2个区 |
| 11 | 气体灭火泄压装置 | 只 | 2 | 2个区 |
| 12 | 配管穿线 | 项 | 1 | 2个区 |
| 13 | 系统调试 | 项 | 1 | 2个区 |