产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性使用无菌硅胶导尿管 |
| --- | --- |
| 产品规格型号： | F24 100 根(三腔） F20 200根（三腔） F22 300根（三腔） F10 25根（双腔） F8 25根（双腔） |
| 产品材质： | 硅橡胶 |
| 产品组成： | 导尿管、球囊、排气孔、单向阀、导尿管塞、助内芯等 |
| 产品包装： （可根据使用调整） |  |
| 产品适用范围： | 1、满足前列腺电切手术快速膀胱冲洗 2、满足小儿导尿用 |
| 产品使用性能： | - 能满足气囊注水30-50ML要求、满足型号齐全、 能保证快速冲洗用、能保证气囊压迫止血、 能保证气囊不破裂。 2、小儿导尿管插入容易、表面光滑 |