脑外科电钻

1．主机                          1件

2．电池                          2节

3．充电器                        1只

4．消毒通道                      1只

5．开颅钻头（10#，11#）          1只

6．包装箱                        1只

7．消毒盒（可防止动力在消毒过程中意外损坏）

技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速900转／分；

4．扭矩3.6牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．打穿颅骨后钻头自停；

9．噪声≤40dB；

10．温升≤25℃；

11．通过CE认证；

12．通过3C安全认证；

13．通过ISO9001:2000质量体系认证；

14．通过13485认证；

15. 通过FDA认证。

质保：提供原厂免费质保1年