26寸内窥手术专用显示器

- 能够与我院在用STORZ和史赛克主机兼容连接

- 尺寸：26.0 inch active TFT display

★2. 调色板≥68.7 Billion Colors（RGB/12bit）

3. 分辨率：1920×1080（HD1080P）

4. 视角：178°

★5. 响应时间：≤18ms

6.	数字接口：DVI，HDMI

7.	内置GAMMA2.0，GAMMA2.2

8.	模拟接口：VGA，CVBS，S-VIDEO，YPbPr，RGBS

9. 提供免费质保3年。遇故障无法立即修复须提供备用机。