{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":4,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,3],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[29,0,30,0],[35,0,36,0],[38,0,43,0],[47,0,50,0],[51,0,52,0],[54,0,58,0],[66,0,68,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["全院空气消毒机统计"]
["科室","品牌","型号","数量"]
["口腔科","老肯","KDSJ-B100",15]
["口腔科","老肯","KDSJ-B100",2]
["影像科","奥洁(柜机)","AJIYXD-G-1200",3]
["耳鼻喉科","老肯","KDSJ-B100",5]
[null,"科尔康","XD-B100",1]
["神内一","老肯","KDSJ-B100",3]
[null,"科尔康","XD-B100",2]
["神内二","科尔康","/",2]
["供应室","老肯","KDSJ-B100",8]
[null,"老肯","K-100",2]
["胃镜室","老肯","KDSJ-B100",9]
[null,"格力","V-Lasso",1]
["眼科","老肯","KDSJ-B100",9]
[null,"老肯","KDSJ-Y120",1]
[null,"老肯","KDSJ-Y150",2]
[null,"徐飞扬(柜机)","FYKX-B1000型",1]
["产科","老肯","KD100",1]
[null,"老肯","XD-1200",1]
["产房","老肯牌","KD100",5]
[null,"老肯(柜机)","XD-1200",1]
["妇产科门诊","老肯","KDSJ-B100",10]
[null,"老肯","KDSJ-Y150",1]
["妇科","科尔康(柜机)","XD-B1000",3]
["超声医学科","老肯","KDSJ-B100",7]
["二号手术室","老肯","KDSJ-B100",17]
["全科","拓唯康(柜机)","TKB-1000",2]
["皮肤科","老肯","KDSJ-B100",1]
["麻醉科","徐飞扬(柜机)","FYKX-B1000型",1]
[null,"新华(柜机)","YKX.P-B-1000A",1]
["中医科","老肯","KDSJ-B100",1]
[" 中医外治综合中心","徐飞扬(柜机)","FYKX-B1000型",1]
["心电图","老肯","KD100",2]
["胸心外科","老肯","KDSJ-B100",4]
[" 输液中心 ","老肯(挂机)","KDSJ-B100",3]
[null,"格力（移动机）","V-La550",3]
["肾内科","老肯","/",3]
["血透室","老肯","XD-B",1]
[null,"老肯(挂机)","KDSJ-B100",2]
[null,"老肯(柜机)","KDSJ/SK/G1350A",1]
[null,"天田","TT/DTYX150G",2]
[null,"老肯(挂机)","/",2]
[null,"老肯(柜机)","/",1]
["门诊部","老肯","KDSJ-B100",1]
["胃肠外科","科尔康(柜机)","XD-B1000",2]
["肝胆胰外科","科尔康(柜机)","XD-B1000",2]
["甲乳外科","老肯","YZB-0260",1]
[null,"老肯","YZB-0260",1]
[null,"老肯","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯","KDSJ-B100",1]
["血液科","老肯","KDSJ-B100",1]
[null,"迈尔","ML/KDSJ-Y100",1]
["消化科","科尔康(柜机)","XD-B800",1]
["心内一","老肯牌","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯牌","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯牌","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯牌","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯牌","KDSJ-B100",1]
["心内二","老肯","KDSJ-B100",1]
["干一","老肯","KDSJ-B100",1]
["干二","老肯","TB118",1]
["干三","老肯","TB118",1]
["干四","老肯牌","KDSJ-B100",1]
["脊柱骨科","科尔康","XD-B100",2]
["关节骨科","科尔康","XD-B100",2]
["创伤骨科","老肯","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯","KDSJ-B100",1]
[null,"老肯","KDSJ-B100",1]
["泌尿科","老肯","KDSJ-B100",4]
["一号手术室","老肯牌","KDSJ-B100",7]
["预留",null,null,37]
[{"$nulls":3},220]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}