不锈钢轮椅预算及参数

：车高：90CM   车宽：63CM   座高：45CM

座深：38CM   座宽：45CM

大轮：20寸   小轮：6寸  （均为无胆胎）

折叠尺寸：77*31*66

净重：10.9KG  承重：100KG

资质：国家药监部门颁发的医疗器械注册证

投标需带样品

保质期：1年及以上

5日内送货

轮椅预算（2包）

| 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮椅 | 25 | 680 | 17000 |