支撑喉镜器械技术参数

主要产品用途及性能介绍：

一、支撑喉镜主要供喉内病变检查和治疗用，适用于喉内病变的检查、活组织取样和功能性手术。可与医用冷光源照连接使用、易于发现异物分辨病变组织。

二、材质

1、产品采用304医用不锈钢，具有良好的强度、硬度和良好的抗腐蚀等特性。

三、器械清单

1.支撑喉镜用吸引器，吸烟器远端开口，侧面开孔 长度25cm.内径2.5mm  5根

2.支撑喉镜用吸引器，远端开口  长度25cm内径25mm                 5根

3.支撑喉镜用吸引器 远端开口  长度25cm内径2.0mm                 5根

4.支撑喉镜显微剪 杆长22-24cm直头                                5把

5.支撑喉镜显微剪，杆长22-24cm 上弯45度                         5把

6.支撑喉镜无损抓钳杆长22-24cm心型嘴，上弯45度                  5把

7.支撑喉镜息肉抓钳杆长22-24 鳄鱼嘴带锯齿上弯                     5把

8.支撑喉镜杯状喉钳杆长22-24cm上弯30度                         5把

9.支撑喉镜杯状喉钳杆长22-24cm直                                5把

10.支撑喉镜杯状喉钳杆长22-24cm左弯30度                        5把

11.支撑喉镜杯状喉钳杆长22-24cm右弯30度                        5把

12.支撑喉镜 喉剪刀杆长2224cm直                                 5把

13.支撑喉镜 喉剪刀杆长22-24cm 上弯45度                        5把

14.支撑喉镜 喉刀杆长22-24cm 直头带可以拆卸刀柄                  5把

15.支撑喉镜  喉刀杆长22-24cm 月牙到头带可拆卸刀柄               5把

16.支撑喉镜 探针杆长22-24cm 30度弯头                            5把

17.支撑喉镜喉科针持杆长22-24cm带锁扣直头                       1把

18.支撑喉镜声带打结器 杆长23-25cm 直头                          1把