| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 预计年需求数量 | 单价 | 预计采购成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗必泰口腔护理抗菌液 | 200-300毫升/瓶 | 200000ml | 0.132元/ml | 26400 |
| 2 | 二甲苯 | 400-600毫升/瓶 | 250000ml | 0.041元/ml | 10200 |
| 3 | 复合过氧乙酸消毒液 | 3000-5000毫升/桶 | 125000ml | 0.116元/ml | 14500 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子体五类卡(728) | 1支 | 1800支 | 64元/支 | 115200 |
| 5 | 含氯消毒片(II型) | 50-100片/瓶 | 300000片 | 0.1元/片 | 30000 |
| 合计 |  |  |  |  | 196300 |

产品信息：

- 含氯消毒片（II型）主要成分有效氯含量为500±50mg/片。可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，分歧杆菌和细菌芽孢，并可灭活病毒。适用于一般污染物品及环境，传染病人污物消毒，疫源地消毒，一般硬质物体表面消毒，游泳池水消毒。

- 二甲苯：浓度≥99%，病理科主要使用制剂，用作溶剂，稀释剂，脱水，脱蜡等。

- 复合过氧乙酸消毒液：以过氧乙酸、过氧化氢为主要有效成分的消毒剂，过氧乙酸含量为2.7gL-3.3g/L，过氧化氢含量为37.8g-46.2g/L,可杀灭细菌芽孢。主要用于医疗器械(如内镜)的高水平消毒与灭菌。

- 洗必泰口腔护理抗菌液主要成分：葡萄糖酸氯己定，含量为0.108%-0.12%，对化胺性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌有杀菌作用。用于口腔抗菌，减少口腔致病微生物定植；有效去除异味，保持口腔清洁卫生。

- 过氧化氢低温等离子体五类卡(728)：低温包内指示五类卡检测包，用于判读温度，压力是否到达灭菌要求。

投标人资格：

1、在中华人民共和国关境内注册的独立法人企业,具有有效的营业执照并有能力供货的产品制造商或经销/代理商；

2、须具有有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）；

3、经销/代理商投标时，须提供所投产品制造商（也可由制造商的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）针对本次投标出具的有效授权书（函）；

4、须具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，消毒产品卫生安全评价报告；

5、具有良好的售后服务体系；

6、本项目不接受联合体投标。

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

付款方式：

根据实际供货量乘以单价进行支付，每批供货完毕验收合格后6个月支付该批次合同款。

注：

清单中所列货物数量为年度需求量，中标人根据医院实际需求配送不同规格、单位的货物。