自动煎药包装机

- 煎药锅数量：3个，玻璃采购高硼硅玻璃，底部网孔桶采用不锈钢

- 加热盘材质：采用铸铝材质

- ★单个煎药锅容量：≥20000ml

- 过滤系统：采购无纺布及漏斗双层过滤

- 包装能力：≥7/min

- 袋装容量：50~250ml

- 上水方式：自动

- 上下辊温设定范围：100-190℃

- 包装数量设定范围：0-250袋循环

- 额定电压：220V

- 单锅煎药功率：1800W

- 热合功率：800V

- 电机功率：2*25W

- 总功率：6250W

- 自动报警：电路故障自动报警

- 紧急停止：干烧紧急停止

- 提供免费整机质保≥2年

易损件：加热切刀，加热盘

耗  材：包装袋