血小板恒温摆动保存箱

- 控温方式:数字信号检测，微处理技术

- 控温范围:22.0℃±2.0℃

- 报警温度:<20℃,>24℃.非正常关机断电报警

- 控温精度:±0.5℃

- 振荡频率:60±5周/分钟

- 振荡幅度:≥50mm

- 工作方式:连续左右往复，水平振荡

- 制冷功率:≥300W

- 制热功率:≥200W

- ★存放面积及层数: ≥5层

- 存放袋数:最佳存放量5袋，最大存放量10袋

免费整机质保2年及以上