秀山医院新风系统及手术室净化系统过滤网采购招标要求

招标参数：

一、情况说明：人民医院秀山院区新风系统及手术室净化系统过滤网采购。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分（标记*号为投标需要带的样品，每个样品提供1个，共5个） 。

2、项目控制金额：13万元

1、（采购数量按实际需求采购，我们招标的是每一品种的折扣率）。

2、（折扣率中标后二年内合同金额使用不得超过13万元。

3、项目控制年限：二年。

（ 二）服务要求

- 具备相关过滤网售卖的营业执照。

- 为符合产品规格标准请自行勘察，所提供产品规格必须符合实际使用。

3、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

4、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点，并按照月计划表安排专门人员协助各单位一起将物品分发至各科室。

5、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货摆放到位。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话3小时内到达现场,24小时内解决问题。

# 6、付款方式：供货摆放完毕，经验收合格后，以实际使用数量及金额半年支付一次。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后5日内供货。

（一）采购清单

|  | 产品名称 | 产品型号（MM） | 单位 | 单 价（元） | 相关参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化区域 使用 | 初效板式G4* | 594*594*95 | 只 | 110 | G4（计重法90%）无纺布， 铝合金框塑料角件，钢筋 龙骨。 |
|  | 初效板式G4 | 594*490*95 | 只 | 105 |  |
|  | 初效板式G4 | 594*289*95 | 只 | 98 |  |
|  | 初效板式G4 | 595*595*46 | 只 | 70 |  |
|  | 初效板式G4 | 595*290*46 | 只 | 60 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*592*534-8 | 只 | 90 | F8(计数法90%）复合料， 镀锌框。 |
|  | 中效袋式F8 | 592*490*534-8 | 只 | 85 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*287*534-8 | 只 | 70 |  |
|  | 中效袋式F8 | 287*592*534-4 | 只 | 65 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*592*381-8 | 只 | 75 |  |
|  | 中效袋式F8 | 287*592*381-4 | 只 | 60 |  |
|  | 亚高效H10* | 592*592*292-4V | 只 | 390 | 塑框，带法兰。 |
|  | 亚高效H10 | 592*287*292-4V | 只 | 340 |  |
|  | 亚高效H10 | 287*592*292-2V | 只 | 300 |  |
|  | 初效袋式过滤器G3 | 542*832*350-6 | 只 | 90 | G3（计重法80%）无纺布， 铝合金框塑料角件。 |
|  | 初效袋式过滤器G3 | 664*502*350-6 | 只 | 85 |  |
|  | 黑色防虫网 | 1680*850 | 只 | 67 | 单层黑色阻尼网，铁丝框架。 |
|  | 黑色防虫网 | 1800*1260 | 只 | 120 |  |
|  | 黑色防虫网 | 1660*850 | 只 | 67 |  |
|  | 高效过滤器H13* | 580*1315*70 | 只 | 525 | 铝合金型材外框，分隔物优质热熔胶，双面护网，进风面密封条，过滤效率≥99.97%@0.3μm H13。 |
|  | 高效过滤器H13 | 700*1315*70 | 只 | 630 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 580*1515*70 | 只 | 620 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 500*1515*70 | 只 | 580 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 375*1110*70 | 只 | 410 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 700*1110*70 | 只 | 590 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 500*1310*70 | 只 | 560 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 375*1310*70 | 只 | 480 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 610*765*70 | 只 | 370 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 510*765*70 | 只 | 340 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 570*610*70 | 只 | 360 |  |
|  | 高效过滤器H13 | 320*320*220 | 只 | 240 | 镀锌框，分隔物无尘双胶纸，无护网进风面密封条，过滤效率≥99.97%@0.3μm H13 |
|  | 高效过滤器H13 | 484*484*220 | 只 | 330 |  |
| 新大楼 使用 | 初效板式G4 | 371*610*45 | 只 | 63 | G4（计重法90%）无纺布，铝合金框塑料角件，钢筋龙骨。 |
|  | 初效板式G4 | 500*418*46 | 只 | 62 |  |
|  | 初效板式G4 | 670*418*46 | 只 | 73 |  |
|  | 初效板式G4 | 688*610*45 | 只 | 80 |  |
|  | 初效板式G4 | 715*310*46 | 只 | 72 |  |
|  | 初效板式G4 | 750*420*46 | 只 | 80 |  |
|  | 初效板式G4 | 870*455*46 | 只 | 85 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*418*46 | 只 | 120 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*455*46 | 只 | 124 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*490*46 | 只 | 130 |  |
|  | 初效板式G4 | 1025*496*46 | 只 | 131 |  |
|  | 初效板式G4 | 1020*450*46 | 只 | 122 |  |
|  | 中效袋式F8 | 592*592*381*8 | 只 | 75 | F8(计数法90%）复合料，镀锌框。 |
|  | 中效板式F5* | 460*270*20 | 只 | 40 | G4（计重法90%）无纺布，铝合金框塑料角件。 |
|  | 中效板式F5 | 520*330*20 | 只 | 45 |  |
|  | 中效板式F5 | 520*520*20 | 只 | 57 |  |
|  | 中效板式F5 | 1020*330*20 | 只 | 70 |  |