人民医院本部及秀山医院化粪池及下水道清淤

维保标要求

维保招标参数：

一、情况说明：人民医院本部及秀山医院化粪池及下水道清淤维保。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分

2、项目控制金额：2.56万元/年

3、项目控制年限：服务期三年，采用1+1+1模式。

（ 二）服务要求

- 常规工作：负责两个院区范围内化粪池定期清淤及疏通工作每月三次，如遇雨季做到及时清理使粪便不满溢。如有突发情况发生必须在2个小时之内到达现场，不得延误。

- 在清理清运工作中必须遵守院内各项管理规定，服从医院的管理。

- 因环保部门查处清理化粪池时的一切罚款费用将由承包方全部承担。

4、  中标单位具备大型吸粪车及相关疏通设施。