人民医院本部及秀山医院化粪池及下水道清淤

维保标要求

维保招标参数：

- 情况说明：人民医院本部及秀山医院化粪池及下水道清淤维保。

| - 秀山医院 | - 50立方化粪池 | - 9 个 | - 6立方化粪池 | - 2个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 窑井 | - 120个 |  |  |
| - 本部院区 | - 8-10立方化粪池 | - 10 个 | - 3-5立方化粪池 | - 6个 |
|  | - 窑井 | - 200个 |  |  |

（一）评标办法及金额年限

- 1、评标办法：最低价

2、项目控制金额：2.56万元/年

3、项目控制年限：服务期三年，采用1+1+1模式。

（ 二）服务要求

1、具备下水疏通相关营业执照。

- 2、常规工作：负责两个院区范围内化粪池定期清淤及疏通工作每月三次（做好记录，并有双方签字），如遇雨季做到及时清理使粪便不满溢。如有突发情况发生必须在2个小时之内到达现场，不得延误。

- 3、在清理清运工作中必须遵守院内各项管理规定，服从医院的管理。

- 4、乙方清淤过程中的意外伤害及事故均由乙方全部承担，因环保部门查处清理化粪池时的一切罚款费用均由乙方全部承担。

5、中标单位具备大型吸粪车及相关疏通设施。

### （三）商务要求

1、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有清淤过程和标准必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

5、质保及售后服务：

5.1售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话2小时内到达现场,6小时内解决问题。

# 6、付款方式：经验收合格半年付款50%，余款一年后经验收合格付清。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、进场日期：接到中标通知后2日内进场。