| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲医用钢瓶氧气 | 40L/瓶 | 1200 | 瓶 |

1、产品名称：医用氧。

2、产品性状：本品为无色气体，无嗅，无味，有强助燃力。

3、产品纯度：纯度大于或等于99.5%。

4、含量测定：根据国家药典2015版标准用氧还源法测定。

5、产品类别：用于缺氧的防预和治疗。

6、产品规格：40L/瓶。

7、产品储存：需满足国家相关规定。

8、生产工序：

（1）清洗、消毒钢瓶（使用75%的酒精消毒）；

（2）充装合格的钢瓶，充装压力为13Pa；

（3）对产品进行检验，用铜还原法检验产品纯度；

（4）做生产记录，成品入库。

9、采购人检验或使用中发现产品有质量问题，经核实后，成交供应商必须无条件退换，所造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其责任的权利。

10、凡因成交供应商所产生或经销的产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷等一切后果，将由成交供应商承担所有责任。

### 二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

- 所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与谈判文件的要求及其谈判响应文件的技术要求偏离表（如果被谈判小组接受的话）相一致。若谈判文件及谈判响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《中华人民共和国药典》2015年版等国家相关要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责本项目供货完毕。

3.3成交供应商在项目实施过程中，实施单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.4成交供应商或其委托的运输单位须具有从事道路危险货物运输的自有专用车辆，具备有效期内的《道路运输经营许可证》（经营范围包括化学品或者危险货物运输）或有效期内《道路危险货物运输许可证》。合同签订后，供货前，成交供应商须向采购人提供上述证书复印件，否则采购人不予收货。

3.5成交供应商或其委托的运输单位须具有质量技术监督部门颁发的气瓶充装单位资格证，提供的服务人员须具有安全监管部门颁发的安全员证。合同签订后，供货前，成交供应商须向采购人提供上述证书复印件，否则采购人不予收货。

4、售后服务：

4.1中标人须对本项目提供至少半年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总投标价中。

4.1.1成交供应商须设有售后服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话4小时内到达现场并解决问题。

5、成交供应商所提供医用氧的有效期自生产之日起不得少于一年。

6、交货时间：实行分批交货。紧急情况下，成交供应商自接到采购人通知起6小时内将医用氧运送到采购人指定地点；正常情况下，成交供应商自接到采购人通知起24小时内将医用氧运送到采购人指定地点。

7、交货地点：马鞍山市人民医院。

8、服务期限：自合同签订之日起至供货完毕止，运送频率隔天一次。

9、验收：

9.1成交供应商所报产品制造商的检验部门在产品制造过程中和完工后，应按本谈判文件所要求的标准和规范，对供货产品进行各项具体的检验和试验，提交相关检验报告，并对检验报告的真实性和准确性负责。

9.2采购人有权对本次采购产品在生产过程中及发货前进行随机抽检，但不作为验收的依据，成交供应商应为采购人进行抽检提供方便。

9.3采购人和相关部门按照谈判文件和谈判响应文件承诺进行验收。谈判文件没有规定和谈判响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

9.4货物在验收时，成交供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供根据中国相关法律规定制造、销售报价货物所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

9.5采购人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明。

- 付款方式：采购人根据成交供应商实际供货量乘以单价进行支付，每批医用氧供货完毕，经采购人验收合格之日起6个月内支付该批次合同款。

本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费、装卸费、运输费、保险费、培训费、验收费、采购代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。