秀山5台电梯维保招标要求

一、情况说明：人民医院秀山院区5台电梯13层13站（直梯）维保招标。

（一）评标办法及金额年限

- 1、评标办法：综合评分。

2、项目控制金额：5.16万元。

3、项目控制年限：一年。

| 电梯位置 | 台数 | 品牌 | 类别 | 层数 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山医院（住院部8#乘客电梯） | 1 | 蒂森 | 乘客电梯 | 13层/13站 | E/30038515.001-003/006-007 |
| 秀山医院（住院部9#乘客电梯） | 1 | 蒂森 | 乘客电梯 | 13层/13站 | E/30038515.001-003/006-007 |
| 秀山医院（住院部11#乘客电梯） | 1 | 蒂森 | 乘客电梯 | 13层/13站 | E/30038515.001-003/006-007 |
| 秀山医院（住院部14#乘客电梯） | 1 | 蒂森 | 乘客电梯 | 13层/13站 | E/30038515.001-003/006-007 |
| 秀山医院（住院部15#乘客电梯） | 1 | 蒂森 | 乘客电梯 | 13层/13站 | E/30038515.001-003/006-007 |

（ 二）服务要求

一、投标人资质

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有企业法人营业执照；

3、具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

4、法定代表人及被委托人身份证复印件；

5、法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

6、乙方单位需具有特种设备关于电梯维修、维保B级及以上资质,。电梯维护保养人员持有电梯维修项目《特种设备作业人员证》。

7、乙方单位须信誉良好，近3年未发生安全事故和不良行为记录。

二、           服务范围、内容及相关要求

- 维保服务项目技术要求

1、总体要求

因本项条件为医院内部情况比较复杂请自行考察实际情况。

依照国家和地方的行业规定，规范化开展维保工作，负责电梯设备、设施及电梯机房的维护和保养，确保全部设备良好运行，并达到以下要求：

1.1各电梯设备、设施处于完整状态且正常、安全运转；

1.2各电梯设备、设施功能符合相关部门的检查要求；

1.3无安全事故发生。

2、设备、设施的管理要求

2.1投标人严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》的日常维护保养项目（内容）和要求对电梯进行维护及保养。

2.2投标人每天对所有电梯巡检一次，每半月对维保范围内的电梯进行清洁、润滑、调整和检查，以确保电梯的正常运转。包括但不限于以下内容：

（1）观察电梯的运行状况和检查异常噪音和运行故障；

（2）开关键和按钮的功能测试；

（3）检查磨损和异常噪音；

（4）制动器和安全装置的功能测试；

（5）检查控制设备和故障指示器；

（6）全面清洁和润滑；

（7）需要维护保养的其他部位和部件。

3、相关服务要求

3.1维保方式：日常维护保养服务。

3.2质量标准：符合国家相关要求，保证所有机组的正常运行。

3.3应在每部电梯年检期满前一个月，提醒并协助招标人申报电梯年检工作，保证所有电梯都能通过年检和办理相关手续（检测费用由招标人承担）。

3.4维保期内如遇相关部门开展对电梯设备的检查，则必须安排技术人员到现场配合检查，并配合做好电梯检验检测机构对电梯的定期检验工作。

3.5投标人按照一台一档的要求建立电梯的维护保养记录。维保记录应包括电梯维护保养见证单、电梯维护保养急修见证单、电梯故障登记表等，于每月结束后及时将保养记录交给招标人相关部门。

3.6投标人在维护保养中应严格执行国家安全技术规范，按照行业规定和电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保维护保养的电梯安全技术性能，始终贯彻“预防性保养”，确保故障消灭在萌芽状态。

3.7设立一位电梯项目经理每半月和甲方一起巡检维保情况并记录在每日巡查本上。设立24小时维保值班电话，保证接到电梯故障通知后及时予以排除。电梯发生困人或常见故障时，白天维修人员必须在10分钟到场维修，晚间维修人员必须在20分钟到场维修，采取必要的应急救措施。紧急情况下，招标人直接拨打110求援，由110联动专业救援队伍进行救援（110救援内所有第三方费用由中标人承担）。

3.8投标人提供驻点服务，中标后常驻医院维保人员不得低于1人（维修中需要2人），驻点时间为：上午8：00-11：30、下午14：00-17：30。驻点以外时间20分钟内随叫随到（驻点人员应遵守人民医院相关制度）。

3.9保养时设置现场安全警示标志,作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。至少保证两人进入现场维护保养电梯，其中一人为安全检查人员。

3.10制定应急措施和救援预案，针对委托单位维保电梯，每半年至少开展一次应急演练。

3.11协助招标人制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，并提供电梯操作的安全教育。

3.12投标人每年至少对电梯进行一次全面检查，并向招标人出具检查报告。在维保过程中，发现事故隐患应及时书面告知招标人，并制定处理建议方案交招标人，同时协助招标人报告相关部门；

3.13保养完毕后，将保养单交电梯安全管理人员签字认可，然后交到招标人确认。

4、对电梯维护保养人员的要求

4.1电梯维护保养人员持有电梯维修项目《特种设备作业人员证》，并通过培训和考核。4.2具备相关的专业知识和实际能力，熟悉业务，了解相关的法律法规和接受委托的电梯的性能和使用方法。

4.3遵纪守法，身体健康，品行良好。

4.4树立全心全意为业主服务的意识，强化服务观念，服从安排，认真负责，重操守、重诚信。

4.5提供电梯维护保养人员不低于连续3个月的社保缴费凭证。

5、安全责任

5.1在服务期内中标人应按国家相关规定标准做好维保服务，若因维保服务不到位而造成的安全责任事故由中标人负全部责任。

5.2实行安全责任事故一票否决权，即发生由于维保原因而发生的安全责任事故，招标人有权解除合同，同时追究相关责任。

三、商务要求

1、维保服务投标报价总报价包括(大包):（1）提供日常保养、抢修，并包含大部分电梯零部件费用（除电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外的材料费及其他费用）及维保工作所需的所有设备、工具；（2）派出工作人员的工资、福利待遇、交通费和安全防护所发生的一切费用；（3）完成本项目所需要的其他费用。

5、验收

5.1招标文件、投标文件、合同。

5.2招标人成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。中标人须向招标人提供详细的系统验收方案。

5.3涉及安全、电力、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。中标人予以配合。

5.4、最终验收：招标人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终测试完毕经验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。

6、付款方式：

服务期一年。中标人切实履行了该一年的全部合同义务后经考核并验收合格后，将正规的发票交付招标人后30日内，支付该一年的全额合同款。

验收书

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |  | 合同金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 供应商 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 以 下 验 收 记 录 由 采 购 人 填 写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 内 容 | 是否按合同约定的工期要求履约 | 是 延期 延期30天以上 |  |  |  |  |  |
|  | 是否满足投标文件文件响应的服务人员上岗 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按招标文件约定的服务范围履约 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按招标响应文件响应的服务内容履约 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按投标响应文件响应的服务要求履约 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按招标文件的服务标准履约 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 服务质量是否符合招标文件要求 | 是 高于 低于 |  |  |  |  |  |
|  | 服务人员是否到位、全面 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在违法分包、挂靠等行为 | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 综合上述对本次采购合同 履约情况的评价 | 质量 |  | 满意 基本满意 不满意 |  |  |  |
|  |  | 服务 |  | 满意 基本满意 不满意 |  |  |  |
|  |  | 效率 |  | 满意 基本满意 不满意 |  |  |  |
|  |  | 总体评价 |  | 满意 基本满意 不满意 |  |  |  |
|  | 是否通过验收 | 通过 不通过 |  |  |  |  |  |
|  | 对本次采购合同履约情况的其他意见和建议，请说明（可附页说明）： |  |  |  |  |  |  |

参加验收人员签字：                           采购单位：（盖章）                                                       年   月   日

电梯维保年度考评

| 序号 | 考评内容 | 分值 （分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员纪律 | 10 | 维修人员无迟到、早退，不擅自离岗，有事需请假。 以上制度违反一次扣5分。 |
| 2 | 安全规定 | 10 | 维修现场工作人员是否持证上岗，护具、消防器材是否佩戴齐全（高空作业佩戴安全绳、焊接、切割是否配备消防设备）。 以上制度违反一次扣5分。 如发生安全事故一次扣10分。 |
| 3 | 维修时间 | 10 | 维修人员是否按合同时间维修及时。 以上制度违反一次扣5分。 |
| 4 | 配件质量 | 10 | 配件需是正规厂家品牌 以上制度违反一次扣5分 |
| 5 | 维修质量 | 10 | 维修工作有无投诉。 以上制度违反一次扣5分。 |
| 以上考评和年维保费用挂钩，每一项每一次扣5分警告处置，累计10分在维保费用中扣除200元，以此类推。不论单项或多项累计扣满50分，当年合同立即解除。 |  |  |  |