皮肤科全仓载波治疗仪和半仓载波治疗仪紫外线、红蓝光治疗仪

维保服务

一、全仓载波治疗仪：设备型号：UV7001 （德国沃曼）

1、更换全部紫外线灯管，灯管型号：Waldmann  100W-UVB-TL01 数量：40支

2、设备整机保养及参数矫正，整机免费保修10个月（除紫外线灯管意外所有配件）

二、半仓载波治疗仪：设备型号：UV802  （德国沃曼）

1、更换全部紫外线灯管，灯管型号：Waldmann  36W-UVB-TL01

数量：6支

2、维修升降臂

3、设备整天保养及参数矫正，整机保修10个月（除紫外线灯管意外所有配件）

三、红蓝光治疗仪，设备型号：OmniLuxRevive(欧美玲)

1、维修及更换大臂

2、整机全面保养，整机免费保修10个月（含配件）

四、灯管保修3个月，维保的此三台设备整机（除灯管以外所有配件）保修10个月