马鞍山市人民医院网络心电系统维保服务项目采购需求

一、项目概况

网络心电系统自2015年上线至今已运行6年，主要应用在医院心电图室及各临床科室，是主要的业务系统，为保证医院心电网络系统良好运行，保证科室业务稳定开展，需要厂家的维护与技术支持。

二、服务要求

1、总体要求

网络心电系统及设备所有故障问题的检测和恢复，包括心电系统服务器端软件、心电报告工作站软件、心电图室心电采集设备、病区床旁心电图采集设备、相关配件如移动推车、导联线、吸球、夹子提供维修服务。

2、具体要求

- 日常巡查

- 应用系统的优化、数据的整理、常见故障的排除。

- 升级防病毒软件，检查系统软件补丁情况。

- 协助用户备份重要资料，对用户进行指导。

- 系统软件补丁升级，数据备份与恢复。

- 计算机病毒的查杀与升级。

- 调试计算机，将设备调试到最佳状态。

- 定期对计算机设备进行保养维护，定期进行用户满意度调查；

- 进行定期巡检、保养，以保障设备运行正常；

- 按照要求进行硬件设备普查工作，建设可实现动态维护的硬件设备档案库。

- 定期对公用信息化设备消毒除尘；

- 检查硬件实际配置与设备登记表是否相符。

- 对故障设备的维修

- 在响应时间内完成故障设备的维修，维修人员应严格遵守维修规程。

- 建立系统应急维修小组，对关键重点岗位及紧急的故障及时响应并及时汇报，对于故障的维修由客户指定的具体技术人员组织监督进行；

- 对处于保修期内的故障设备，供应商在客户授权的范围内代表客户协调产品供货商予以维修，并监督维修时效和质量；

对处于保修期外的故障设备维修，如需更换零配件，可由供应商提供报价，经用户选择审核确认后，方可进行更换。

三、商务要求

1、项目预算：8.9万元

2、服务期：提供1年的运营服务。

3、服务地点：马鞍山市人民医院。

4、自合同签订之日起1个月内支付合同款的90%，余款合同期满一个月内支付。