放射影像设备年检服务

一、服务内容及要求

1、 签订合同后两周内完成马鞍山市人民医院射线装置年度检测（机器性能及辐射防护）技术服务。详见设备清单。

- 根据年度检测，三周内出具具备CMA认证的机器性能及辐射防护的报告。

- 完成机器性能及辐射防护的报告后，一个月内向卫生主管部门提出更新《放射诊疗许可证》年度校验申请。并协助完成其他相关准备。

- 设备清单。

马鞍山市人民医院放射诊疗设备清单

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 类别 | 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | PRIMUS | Ⅱ类 | 设备楼1楼放射治疗室 |
| 2 | DSA | Artis zee ceiling | Ⅱ类 | 一号住院楼1楼导管室2号机房 |
| 3 | 64排CT机 | Lightspeed | Ⅲ类 | 设备楼1楼6号机房 |
| 4 | DR | VR单板 | Ⅲ类 | 门诊部1楼放射科1号机房 |
| 5 | DR | TH双板 | Ⅲ类 | 门诊部1楼放射科1号机房 |
| 6 | DR | DRX | Ⅲ类 | 一号住院楼1楼放射科3号机房 |
| 7 | DR | Muitixfusion | Ⅲ类 | 一号住院楼1楼放射科4号机房 |
| 8 | 骨密度仪 | Lunarprodig | Ⅲ类 | 门诊楼五楼骨密度室 |
| 9 | 数字化牙片机 | expeetdcscanexam | Ⅲ类 | 门诊部六楼口腔科牙片机房 |
| 10 | 移动X线摄片机 | IME-100L | Ⅲ类 | 一、二、三号住院部病区 |
| 11 | 移动X线摄片机 | HM-200 | Ⅲ类 | 一、二、三号住院部病区 |
| 12 | 移动C型臂 | OECCompact | Ⅲ类 | 一号楼住院部2楼手术室 |
| 13 | 模拟定位机 | HMD-I | Ⅲ类 | 设备楼1楼模拟定位机房 |
| 14 | DSA | FD20 | Ⅱ类 | 一号住院楼1楼导管室1号机房 |
| 15 | 移动C型臂 | BV/endura12 | Ⅲ类 | 门诊部7楼消化中心 |
| 16 | 体外冲击波碎石机 | CompactDeltall | Ⅲ类 | 三号住院楼旁 |
| 17 | 口腔CT | PronaX3d | Ⅲ类 | 门诊口腔科 |
| 18 | 移动DR | Sm-50hf-B-D-C | Ⅲ类 | 一、二、三号住院部病区 |
| 19 | 双源CT | SOMATOM Force | Ⅲ类 | 住院部一层双源CT机房 |
| 20 | 移动C型臂 | BV Libra | Ⅲ类 | 1号住院楼2楼手术室 |
| 21 | 移动C型臂 | Ziehm Vision FD Vario 3D | Ⅲ类 | 1号住院楼2楼手术室 |
| 22 | 移动DR | uDR 370i | Ⅲ类 | 一、二、三号住院部病区 |
| 23 | 数字胃肠机 | SONLALVSION G4 | Ⅲ类 | 住院部一层胃肠机房 |
| 24 | DR | DRX-Evolution Plus | Ⅲ类 | 秀山医院医学影像中心一层放射科DR机房 |
| 25 | CT | SOMATOM go.Top | Ⅲ类 | 秀山医院医学影像中心一层放射科CT机房 |
| 26 | DSA | Azurion 7 M20 | Ⅱ类 | 秀山医院住院部三层 DSA1 室 |
| 27 | 乳腺钼靶机 | GE Senographe Crystal NOVA | Ⅲ类 | 秀山医院医学影像中心一层放射科乳腺钼靶机房 |
| 28 | DR | Definium6000 | Ⅲ类 | 秀山医院门诊楼4层体检中心DR机房 |
| 29 | 乳腺钼靶机 | SDSINONS | Ⅲ类 | 秀山医院门诊楼4层体检中心乳腺钼靶机房 |
| 30 | CT | SOMATOM go.Now | Ⅲ类 | 秀山医院门诊楼4层体检中心CT机房 |

二、商务要求

1、提供服务按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2.资质证书

1）第三方服务机构需要具备乙级及以上的放射卫生资质；同是具备CMA检验检测机构资质认定。

2）出具的检测报告CMA附表包含《医用电子直线加速器质量控制检测规范》（WS 674-2020）

3、付款方式：完成我院放射诊疗许可证年度更新后，一次性支付100%服务费。

4、供应商资质要求：

1）具有企业法人营业执照；

2）具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

3）法定代表人及被委托人身份证复印件；

4)法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；