马鞍山市人民医院手麻重症系统维保服务项目采购需求

一、项目概况

手术麻醉与重症监护系统（手麻重症系统）自2013年上线至今已运行8年，主要应用在手术室、重症监护病房等科室，是重要的业务系统。为保证医院手麻重症系统良好运行，保证科室业务稳定开展，需要厂家的维护与技术支持。

二、服务要求

1、总体要求

手麻重症系统及设备所有故障问题的检测和恢复，包括手麻重症系统服务器端软件、手麻重症工作站软件、手麻重症采集设备的维护。

2、具体要求

- 日常维护

- 应用系统的优化、数据的整理、常见故障的排除。

- 升级防病毒软件，检查系统软件补丁情况。

- 协助用户备份重要资料，对用户进行指导。

- 系统软件补丁升级，数据备份与恢复。

- 计算机病毒的查杀与升级。

- 调试计算机，将设备调试到最佳状态。

- 对故障的及时处理

- 在响应时间内完成故障的排查，及时恢复系统软件的正常运转。

- 建立系统应急维护小组，对关键点位及紧急的故障及时响应并及时汇报，对于故障的排查和维护由客户指定的具体技术人员组织监督进行；

- 对处于维保期内的故障硬件，供应商在客户授权的范围内代表客户协调产品供货商予以维修，并监督维修时效和质量；

对处于保修期外的故障硬件，如需更换零配件，可由供应商提供报价，经用户选择审核确认后，方可进行更换。

三、商务要求

1、项目预算：14.5万元

2、服务期：提供1年的运营服务。

3、服务地点：马鞍山市人民医院。

4、自合同签订之日起1个月内支付合同款的90%，余款合同期满一个月内支付。