标准输尿管肾镜技术参数

1	标准输尿管肾镜

1、末端直径：7.5-8Fr.

2、镜体外径：9.5-12Fr.

3、工作长度：425-430mm（长镜）

4、器械通道：可使用5Fr.器械

5、视向角:6-12度

6、无创末端圆头设计，可高温高压消毒

7	配置清单

（1）6-12度超广角输尿管肾镜3条，末端直径：7.5-8Fr., 工作长度425-430mm

（2）输尿管抓钳3把，5Fr.,工作长度550-600mm

（3）活检钳3把，5Fr.,工作长度550-600mm

（4）封帽3包

8、配套器械盒3个

9.原厂免费质保不少于6个月