马鞍山市人民医院手麻重症系统维保服务项目采购需求

一、项目概况

手术麻醉与重症监护系统（手麻重症系统）自2013年上线至今已运行8年，主要应用在手术室、重症监护病房等科室，在用麻醉重症点位数是48个（手麻：31，重症：17），是医院重要的业务系统。为保证医院手麻重症系统良好运行，保证科室业务稳定开展，需要厂家的维护与技术支持。

二、服务要求

1、总体要求

手麻重症系统及设备所有故障问题的检测和恢复，包括手麻重症系统服务器端软件、手麻重症工作站软件、手麻重症采集设备的维护。

2、具体要求

保障软件的正常运行，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用。在维护期限内提供软件应用支持和培训服务，包括400远程电话支持、用户培训、故障维护等，具体说明如下：

（1）400远程电话支持：提供全国客服热线：400-060-3009电话7×24小时远程支持或软件技术问题解决与分发。

（2）故障维护：配合院方解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（3）软件正确性维护：负责维护并及时改进软件运行过程中新发现的软件错误，同时提供软件维护更新说明。

（4）用户培训：负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为甲方的医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户。同时提供新功能使用说明。

（5）定时巡检：每季度进行一次定期现场巡检，对软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

（6）需求的更新：由于国家卫生主管部门政策变化导致的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，经与院方协商确认后，及时完善到系统中。

（7）系统建设建议：系统在运行过程中，不定期地向院方提供科室软件建设建议方案。

（8）客户回应承诺：

在维护期内，如软件系统故障，需在接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。

若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达指定现场。

工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求6小时内排除故障。

如因需求修改要求工程师现场维护的，应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经院方批准后，遵照方案、时间表执行。

- 文档管理：提供和完善相关服务工作文档（软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明）。

三、商务要求

1、项目预算：14.5万元

2、服务期：提供1年的运营服务。

3、服务地点：马鞍山市人民医院。

4、自合同签订之日起1个月内支付合同款的90%，余款合同期满一个月内支付。