腹部外科手术牵开器技术参数

1、世界知名品牌，符合美国AORN手术室准入标准

2、设备专业性要求，设备每一部件均有注册证

3、零件最少，安装最快，部件≤4个，安装快速，使用方便，使用安全，最轻的重量；全无菌操作，预防了术中感染，变向降低了手术风险。

4、采用全球领先的叉形臂系统，可三维旋转，适合各种大小手术术野的需要，贴近病人身体，不阻挡主刀医生操作；

5、创新的拉钩锁扣，一键式操作，拉钩锁扣固定器通过一次按压，即可锁住；

a)可旋转专用拉钩，拉钩片和拉钩杆连接处可旋转，拉钩杆不顶医生腹部，给主刀医生最大操作空间；

6、普外科专用Mayo拉钩，普外科专用，拉钩片可以旋转，尺寸要求7cm x 5cm。

7、普外科专用可折弯带孔拉钩	普外科专用，拉钩片可以旋转，尺寸要求5cm x 16.5cm。

8、普外科专用可折弯带孔拉钩	普外科专用，拉钩片可以旋转，尺寸要求7.6cm x16.5cm。

9、普外科专用Harrington拉钩	普外科专用，拉钩片可以旋转，尺寸要求5cm x 12.7cm。

配置清单：支持臂*1、无菌术区支架*1、SnapClamp拉勾固定器*4、可延伸带孔旋转单个拉勾5cm x 16.5cm*1、可延伸带孔旋转单个拉勾7.6cm x16.5cm*1、Harrington Sweetheart单个拉勾5cm x 12.7cm*1、Mayo旋转单个拉勾7cm x 5cm*2

10、商务要求

10.1、器械整体免费原厂质保不少于1年

10.2、付款方式：验收合格后支付货款90%，余款1年后支付。