开水炉过滤芯项目参数及服务要求

- 设备情况：东院（秀山医院）内共30 套电开水炉饮水设备，现设备运作正常，水质量 TDS 电导率高，过滤芯超过3 个月以上没有更换，故需采购60套过滤芯（半年更换一次滤芯），不包含安装维护（我院自行安装）。如产品质量存在问题，中标厂商必须立即更换。

- （一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分。

2、项目控制金额：18000元

3、项目控制年限：一年。

（二）服务要求

- 具备相关开水炉滤芯等配件的销售资质，开标当天须携带样品（一级10寸PP棉）至开标现场，中标后提供样品至总务科。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

4、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少1年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费及网络费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：安装并验收合格后60天内支付全额货款。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后3日内供货。

附 1：开水炉过滤芯详细参数要求

| 序号 | 规格 | 材质及功能要求 | 数量 | 单价 | 总价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级10寸 PP棉 | 采用食品级聚丙烯材质，能有效过滤水中泥沙铁锈、红虫以及大于5微米的颗粒杂质。对后面的滤芯起到很好的保护作用。 | 60套 | 80-元 | 4800元 |
| 2 | 二级10寸颗粒活性炭 | 采用食品级椰壳活性炭材质，能有效吸附水中的异色、异味、有机化学物质等杂质。 | 60套 | 110元 | 6600元 |
| 3 | 三级10寸 PP棉 | 采用食品级材质，有效滤除水中残留化学物质及部分有机物同时阻挡碳粉，有效延长滤膜使用寿命 | 60套 | 110元 | 6600元 |
|  | 合计 |  |  |  | 18000元 |