膀胱镜参数（国产）

一、技术参数：

1.视 向 角：30°

*2.视 场 角：≥60°

3.镜管直径：φ4.0mm

4.景深范围：5mm～50mm

5.工作长度：≥300mm

6.分辨率：≥8.34lp/mm

7.导向器自锁装置,分体式

8.宝石镜片

9.全医用不锈钢

*10.镜鞘：F21、F24

11.镜鞘长度：230m

二、配置清单：

| No. | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | Φ4mm×310 | 2支 |
| 2 | 镜鞘及闭孔器 | F21×230 | 2支 |
| 3 | 镜鞘及闭孔器 | F24×230 | 2支 |
| 4 | 导向器（操作器） |  | 2支 |
| 5 | 软性活检钳 | Φ2.4mm×410 | 4把 |
| 6 | 软性异物钳 | Φ2.4mm×410 | 4把 |
| 7 | 无插管镜桥 |  | 2支 |
| 8 | 清洗杆 |  | 2支 |
| 9 | 进水接头 |  | 2只 |
| 10 | 出水接头 |  | 2只 |
| 11 | 导光束（聚焦） | Φ4×1800mm | 2支 |
| 12 | 密封帽 |  | 20只 |
| 13 | 配套LED医用内窥镜冷光源 | ≥80W | 1套 |

- 商务要求：

1.原厂免费质保不少于6个月