二氧化碳、液氮、混合气体采购招标参数要求

（一）评标办法及金额年限

- 1、评标办法：综合评分（采购数量按实际需求采购，我们招标的是每一品种的综合费率）。

2、项目控制金额：8万元（综合费率中标后1年使用金额不得超过8万元）。

3、项目控制年限：一年。

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 | 40升/瓶 | 360 |
| 2 | 液氮 | 10升/瓶 | 360 |
| 3 | 标准混合气体 | 40升/瓶 | 3300 |

（ 二）服务要求

技术参数：

1、二氧化碳特点：

英文名carbon dioxide别    称碳酸气、碳酸酐、干冰（固态）等 [7] 化学式CO₂ 分子量44.0095 [1] CAS登录号124－38－9 [2] EINECS登录号204-696-9 [2] 熔    点-56.6（527kPa） [2] 沸    点-78.5（升华） [2] 水溶性小于0.05%（22.9℃） [2] 外    观常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而略有酸味的气体闪    点无 [2] 应    用冷藏易腐败的食品、做制冷剂、制造碳化软饮料等 [2] 气态密度1.997g/L（0℃，101.325kPa） [8] 液态密度0.9295kg/L（0℃，101.3485kPa） [8] 固态密度1.56kg/L（-79℃） [2] 三相点-56.6℃（517.97kPa） [8] 制备方法石灰石和稀盐酸反应制取等 [2] 分子直径0.35～0.51nm [9] 二氧化碳（食品添加剂）与普通二氧化碳就是纯度的区别，大于等于99.9%。

- 标准混合气体，

- CO  0.28*10-2、HE  9.93*10-2、AIR  余量。

3、液氮，化学式  N2、  分子量  28.01 、熔    点-210 ℃、沸    点-196 ℃、水溶性 微溶、外观 无色透明液体、应 用 快速冷冻、冷冻麻醉、安全性描述 S38、危险性描述 R20/21UN、危险货物编号 1066。

- 其他要求：

- （1）营业执照要有危险化学品经营，二类压缩气体和液化气体的销售。

（2）危险化学品经营许可证并在有效期内。

（3）气瓶充装许可证并在有效期内。

（4）配备危险品运输车辆（证照齐全）。

（5）接到配送电话24小时送到，质保半年。

（6）有突发事件发生时，投标人在接到招标人通知后须在24小时内将产品运送到位，否则招标人有权解除合同。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少半年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话2小时内到达现场,24小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

# 6、付款方式：按运送批次付款。