马鞍山市人民医院（秀山医院)药房、病理科、门诊部

采购钢制发药台、治疗台等物品及安装项目招标要求

- 情况说明：马鞍山市人民医院秀山院区药房、病理科、门诊部采购钢制发

- 药台、治疗台等物品及安装项目。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分 。带样品：(20CM*20CM 复合亚克力人造石一块）

2、项目控制金额：14.4万元 。

3、项目控制年限：一次性。

（ 二）服务要求

1、资质要求：营业执照经营范围包含钢制产品或相关类别的描述。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品

“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

3、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的

损害，由中标方承担一切后果。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和

配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应

表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以

国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标

- 文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家

- 标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企

- 业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环

- 保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验

- 收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报

- 价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质

保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。

如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人

必须在接到电话1小时内到达现场,24小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：乙方供货并安装调试摆放完毕，自甲方验收合格之日起 30 日内支付合同总金额的90%；

自甲方验收合格之日起满一年无质量及售后服务问题，

30 日内支付合同总金额的 10%。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后7日内供货。

二、招标清单：

| 马鞍山市人民医院秀山医院病理等科室增补产品招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 序号 | 房间/位置 | 产品名称 | 规格尺寸（mm） |  |  | 单位 | 长度 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |
| 2F | 1 | 药房 | 医用环保治疗台（下）（不带门板） | 3080 | 500 | 1105 | 米 | 3.08 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面 | 3080 | 570 | 45 | 米 | 3.08 | 1 | 12.7mm厚实芯理化板 |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 650 | 550 | 400 | 套 | 1 | 1 | 亚克力板 |
|  |  |  | 外饰板 | 3080 | 40 | 875 | 米 | 3.08 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 腰带 | 3080 | 20 | 100 | 米 | 3.08 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | 6121 | 100 | 1 | 米 | 6.121 | 1 | 1.0mm 不锈钢板 |
|  | 2 | 抢救室 | 无菌货柜 | 1200 | 500 | 2000 | 米 | 1.2 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | 1200 | 100 | 1 | 米 | 1.2 | 1 | 1.0mm 不锈钢板 |
|  | 3 | 注射室 | 医用环保无菌物品壁柜（吊柜） | 2850 | 350 | 600 | 米 | 2.85 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保处置台（下）一 | 2850 | 570 | 835 | 米 | 2.85 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保处置台（下）二 | 2600 | 570 | 780 | 米 | 2.6 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保处置台台面 | 5510 | 600 | 25.4 | 米 | 5.51 | 1 | 12.7mm厚实芯理化板 |
|  |  |  | 垃圾桶及垃圾盖 | 400 | 400 | 540 | 套 | 1 | 4 | ABS |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | 5250 | 100 | 1 | 米 | 5.25 | 1 | 1.0mm 不锈钢板 |
|  | 3 | 输液室 | 医用环保无菌物品壁柜（吊柜） | 3870 | 350 | 600 | 米 | 3.87 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保处置台（下）一 | 3870 | 570 | 835 | 米 | 3.87 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保处置台（下）二 | 2600 | 570 | 780 | 米 | 2.6 | 1 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保处置台台面 | 6530 | 600 | 25.4 | 米 | 6.53 | 1 | 12.7mm厚实芯理化板 |
|  |  |  | 垃圾桶及垃圾盖 | 400 | 400 | 540 | 套 | 1 | 4 | ABS |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | 5250 | 100 | 1 | 米 | 5.25 | 1 | 1.0mm 不锈钢板 |
| 3F | 1 | 病理科 | 医用环保治疗台（下） | 800 | 570 | 835 | 米 | 0.8 | 4 | 1.0mm厚 电解钢板 |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面 | 860 | 750 | 25.4 | 米 | 0.86 | 4 | 12.7mm厚实芯理化板 |
|  |  |  | 高抛式水龙头及水槽(中号) | 500 | 400 | 200 | 套 | 1 | 2 | 304不锈钢 |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 650 | 550 | 400 | 套 | 1 | 2 | 亚克力板 |
|  |  |  | 三眼水龙头 |  |  |  | 套 | 1 | 2 | / |
|  |  |  | 洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 304不锈钢 |
|  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | 800 | 100 | 1 | 米 | 0.8 | 4 | 1.0mm 不锈钢板 |
|  |  |  | 通风柜 | 1200 | 850 | 2350 | 套 | 1 | 2 | 1.0mm 冷轧钢板 |

产品技术参数要求：

| 品名 | 技术 类别 | 主材及产品详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢质医用台柜产品 | 产品 范围 | 药房、抢救室、注射室、输液室、病理科等台柜产品 |
|  | 钢板 喷涂 | 电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，喷塑涂层性能需达到国标 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H 级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于 7 级。表面喷涂颜色合同签订后根据招标人要求，且此项调整不得变更合同金额。 |
|  | 台面 材质 | 柜体台面采用实芯理化板制作，板材厚度≥12.7mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的防伪标识，板材原材料需为进口产品，台面颜色中标后根据业主要求且此项调整不得变更全费用单价； |
|  | 台面 性能 | 1) 台面表面耐污染性能需符合国标GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，达到在室温24小时覆盖或不覆盖玻璃板条件下至少能耐54项实验室常用浓度化学试剂测试且结果需全部达到5级要求；需提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告均有“ CNAS“和” CMA“ 标志。 |
|  |  | 2) 台面物理性能需全部符合国标BG/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》标准，不低于20项物理性能检测需全部达到合格标准；需提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告均有“ CNAS“和” CMA“ 标志。 |
|  |  | 3)甲醛释放量需符合国标 GB/18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，达到 E1 级：≤1.2。需提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告均有“ CNAS“和” CMA“ 标志。 |
|  | 五金 配件 | 1)锁具：互开率低于 1/1000；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人在合同签订后，生产前与招标人确认后执行， 且此项调整不得变更合同金额。 |
|  |  | 2)导轨：钢质三节静音式，单抽屉负载重量≥30KG；安装时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定。 |
|  |  | 3)踢脚线全部采用厚度≥1.0mm 的国标 SUS304 不锈钢板制作。 |
|  | 底座 部分 | 采用≥1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm，高度为 100mm。 |
|  | 亚克 力挡水 | 1）采用6mm厚一体式有机玻璃材质制作成U型挡水装置，功能实用，清洁方便，整体美观。 |
|  |  | 2)台面安装：台面安装时外3cm并做单边导角及粘双边下挂处理，双边厚度为 25.4mm，需采用螺丝固定后再用胶水高压黏结， 台面安装完成后需采用矽胶填实接缝，台面的接缝间隙需小于1mm。拼接时要求尽量整板少拼缝。 |
|  | 整体性能 | ★1)合格性:钢质医用台柜产品符合国标 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测结果须为合格。需提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告， |
|  |  | ★2)环保性:钢制医用台柜需经过环保性能检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP 等 10 项有害物质，检测结果须为合格。需提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告， |
|  |  | ★3)抗菌性：治疗柜理化板台面抗菌性能需符合国标 GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，达到 I 级要求。需提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告， |
| 通风柜 |  |  | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板；上边缘镶边厚25.4mm，磨边处理。 2、框架（外壳）：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经剪板、冲压、折弯、拼焊、打磨后表面喷涂，高温固化处理。 3、内衬及导流板：采用5mm厚优质抗倍特板制作，采用PP防腐固定扣固定，便于拆卸更换。 4、上柜门：采用上下移门，PP材质门框内嵌钢化玻璃，采用PP材质把手；采用同步带加齿轮升降模式，非简易钢丝绳升降。 5、下柜：采用全钢实门，均为双层钢板结构。采用不锈钢C型拉手。内置一层活动层板。 6、开关：采用液晶显示集成控制开关，装于通风柜外侧立柱上。 7、照明：采用LED灯源，放置于通风柜顶部，与内部独立有效防止腐蚀。 8、插座：采用五孔插座220V,10A；装于通风柜外侧两侧立柱上，每只立柱上装2只。 9、配水杯及单口龙头一套 10、同步带传动结构 |  |