- 马鞍山市人民医院一键式报警系统招标采购参数

- 网络报警主机

1.具备8个标准接线防区

2.支持IP网络、电话线通讯方式

3.具备超过1500条事件记录能力

4.支持主机任一防区探测器外壳拆卸报警及触发报警的明确区分

5.支持控制键盘对系统和防区独立操作控制

6.支持自动定时布撤防功能

7.支持划分多个子系统

8.支持多种权限类型用户密码机制

9.支持IP网络、电话线传输方式备份传输

10.支持工具、软件进行参数快速编程，远程升级

- 报警键盘（配套分线式主机）

1. 直流10-18V供电,具备反接保护

2. 中文控制键盘带液晶显示屏，有背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟撤布防状态等系统信息直观显示

3. 键盘操作使用人性化

4. 每台主机可接入多个键盘

5. 系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示

6. 系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询

7. 支持防拆蜂鸣警告

- 总线网络报警控制主机

1. 支持IP网络、电话线通讯方式

2.具备2条防区扩展ModBus 485标准总线接口

3.主机自带16个标准接线防区，单机最大可扩充不少于1000路防区，可设置不少于8个子系统

4.支持主机任一防区探测器外壳拆卸报警及触发报警的明确区分

5.主机报警响应时间＜2s

6.支持快速布防、强制布防、自动定时布防

7.支持中文键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置

8.支持本机自我校时设置，具备不少于2500条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅

9.支持按系统和防区分别独立控制

10.支持系统报警、布防、撤防、等事件联动输出

11.支持IP网络、电话线传输方式备份传输

- 有线IP网络通讯接口模块

配套总线式报警主机联网使用

- 报警键盘（配套总线式主机）

1.直流10-18V供电,具备反接保护

2.中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏

3.键盘操作使用人性化

4.每台主机可接入多个键盘

5.分控键盘可控制相应的子系统

6.通迅方式为标准485通讯

7.系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询

8.系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询

- 单防区扩充模块

1. 具备1个接线防区

2. 工作电源/电流：10V-28V直流

3. 485通讯方式

- 双防区扩充模块

1.具备2个接线防区

2.工作电源/电流：10V-28V直流

3.485通讯方式

- 紧急按钮

1.防火ABS阻燃外壳

2.触点模式：常开/常闭

- 声光报警器

1.额定工作电压(V/DC) ：12V

2.工作电压范围(V)： 9-15V

3.工作电流范围（mA）：≤300

4.声压(dB) ：≥105dB/30CM

5.连续工作时间 ：≥45min DC12V

- 蓄电池

12V/7Ah

- 报警管理软件

1.实时反映报警系统各设备状态和显示各种事件信息

2.支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等

3.支持语音播报

4.可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录

5.具有事件记录功能

- 一键式报警系统需接入马鞍山市公安局110指挥中心报警平台

- 供应商资质：

- 具有独立法人资格，且具有有效的营业执照；

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、本项目不接受联合体投标；

4、省级（含省级）以上《安全技术防范行业资质等级证书》

5、其他要求：法律、行政法规规定的其他条件。