我院本部及东院（秀山医院）食堂燃气报警器项目参数及服务要求

设备情况：根据省安委办2020年5月15日发布的《安徽省城镇燃气安全专项整治工作方案》等相关要求，医院食堂必须安装燃气报警器。

| 设备名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 工业仪表*可燃气体控制器 | 3台 | 2总线制通讯，中文液晶显示、备用电池，检测类型：%LEL，壁挂式。 |
| 工业仪表*点型可燃气体探测器 | 7只 | 催化燃烧式，检测CH4的可燃性，量程0-100%LEL，隔爆型。 |
| 紧急切断阀（DN40） | 2台 | 铝合金、法兰（本部)） |
| 紧急切断阀（DN50） | 1台 | 铝合金、法兰(新区) |
| 声光报警器 | 3台 | 声光报警 |

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分。

2、项目控制金额：56660元

3、项目控制年限：一年。

（二）服务要求

- 具备相关燃气报警器等配件的销售资质，提供消防产品认证证书（CNAS）、防爆电气设备维护能力认定证书、防爆电气设备安装能力认定证书、原厂及第三方产品检验报告。开标当天须携带样品（所需产品各带一份）至开标现场，中标后提供产品安装服务，并将中标样品存放至总务科。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

4、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

### （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少1年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费及网络费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：安装并验收合格后60天内支付全额货款。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后3日内供货。

| 产品名称 | 品牌 | 单价元 | 数量 | 合计元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业仪表*可燃气体控制器 | 国内市场一线品牌 | 2200 | 3台 | 6600 | 中文液晶显示，检测可燃气体，含备用电池。 |
| 工业仪表*点型可燃气体探测器 | 国内市场一线品牌 | 1980 | 7台 | 13860 | 隔爆型，防护等级IP66 |
| 紧急切断阀（DN40） | 国内市场一线品牌 | 3500 | 2台 | 7000 | 法兰连接 |
| 紧急切断阀（DN50） | 国内市场一线品牌 | 5500 | 1台 | 5500 | 法兰连接 |
| 声光报警器 | 国内市场一线品牌 | 2100 | 3台 | 6300 |  |
| 检定证书 |  | 600 | 7台 | 4200 |  |
| 竣工图 |  |  | 一项 | 5200 |  |
| 管线材料费 |  |  | 一项 | 3500 | 防爆管、镀锌配件、支架、信号线、法兰片等 |
| 工程安装调试服费 |  |  | 一项 | 4500 | 管道切割、法兰焊接施工、墙体开孔、布线、管道架设等 |
| 合计 |  |  |  | 56660 |  |