手持式穿刺定位超声设备参数

一、主要规格及系统概述：

1.1	手持式穿刺定位用超声设备包括：

1.1.1	3.5英寸触控液晶显示器

1.1.2	二维灰阶成像单元

★1.1.3   BoneEnhance骨骼成像增强技术

★1.1.4	SpineNav3D脊柱成像技术

1.1.4.1 	脊椎中线自动识别

1.1.4.2 	预置脊柱图像辅助

1.1.4.2 	脊椎间隙识别

1.1.4.3 	棘突深度及椎板间隙深度估算

1.1.4.4 	实时硬膜外识别

▲1.1.5	整机重量≤0.31公斤

▲1.1.6	超声系统最大探查深度≥12CM

1.1.7	中文操作界面, 中文输入（包括病人资料等）

1.1.8	内置锂电池工作（断电条件下工作时间≥75分钟）

1.1.9   成像深度调节：共四级

1.1.10  图像亮度调节：共五级

1.2	 	ATLAS软件应用程序

1.2.1	查看超声图像静态、动态存储原始数据

1.2.2	ATLAS软件功能包括病人资料、报告、图像、注释的导出、修改和打印

1.3		信号输入/输出：USB

二、技术参数及要求：

2.1		系统通用功能：

2.1.1	监视器：3.5英寸LCD触屏显示器

2.1.2	安全性能：符合FDA、CE及国家药品监督管理局产品安全要求。

2.2		探头规格

2.2.1	探头扫描频率2.5-5.0MHz

2.2.2	类型：机械扇扫探头

2.2.3	探头扫描区域：60°

2.3.4	回放重现时间：4秒

2.3.5	预设条件：针对不同的检查部位，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

2.3.6	空间分辨力：符合GB10152-2009国家标准